## rezultatai
2017 metų geriamojo vandens laboratorinių tyrimų rezultatai
Vandens bandinio paėmimo vieta | Nuolatinė programinė priežiūra |  | Periodinė programinė priežiūra | Ketvirtis | Data | Žarninės lazdelės | Koliforminės bakterijos KSV | Kolonijas sudarantys vnt. | Amonis mg/l | Drumstumas DV | Vandenilio jonų konc. pH vnt. | Skonio slenkstis | Kvapo slenkstis | Spalva mg/l PT | Žarninis enterokokas KSV | Bendroji geležis µg/l | Manganas µg/l | Savitasis elektros laidis | Stibis µg/l | Arsenas µg/l | Kadmis µg/l | Chromas µg/l | Varis mg/l | Švinas µg/l | Gyvsidabris µg/l | Nikelis µg/l | Selenas µg/l | Bromatas µg/l | Fluoridas, mg/l | Sulfatas mg/l | Permanganato indeksas mg/l O2 | Aliuminis | Benzpirenas µg/l | Daugiacikliniai arom. Angliav. µg/l | 1,2 - dichloretanas (Haloformai - 1/3) µg/l | Tetrachloretenas ir Trichloretenas (Haloformai - 2/3) µg/l | Haloformų suma (Haloformai - 3/3) µg/l | Aldrinas (pesticidai - 1/6) µg/l | Dieldrinas (pesticidai - 2/6) µg/l | Heptachloras (pesticidai - 3/6) µg/l | Heptachlorepoksidas (pesticidai - 4/6) µg/l | Kiti pesticidai (pesticidai - 5/6) µg/l | Pesticidų suma (pesticidai - 6/6) µg/l
1. Kuršėnų m. I vandenvietė 820 m3/d
Skirstomas tinklas (vand.gręž.) | 1 | 1 |  | II | 2017-06-14 |  |  |  |  | 0.63 | 7.5 | Priimtinas | Priimtinas | 13.2 |  |  | 4.54 | 509 | 1.5 | 2.8 | 1.51 | 0.42 | 0.008 | 2.4 | 0.025 | 1.07 | 2.9
Vartotojas:
Darželis „Nykštukas“ | 1 | 1 | 1 | I | 2017-02-13 | 0 | 0 |  | 0.03 | 1.73 |  | Priimtinas | Priimtinas | 7.3 | 0 | [19 empty] | 0.7 | 2.7 | 3.4 | 0.008 | 0.009 | 0.009 | 0.02 | 0.022 | 0.022
Pavenčių vid. m-kla | 1 | 1 | 1 | I | 2017-02-13 | 0 | 0 |  | 0.03 | 0.81 | 7.4 | Priimtinas | Priimtinas | 9.8 | 0 |  | 1.31 | 500
Kuršėnų m.turgus | 1 | 1 |  | III | 2017-07-19 | 0 | 0 |  | 0.03 | 0.11 |  | Priimtinas | Priimtinas | 6 |  | 39 |  | 519 | [12 empty] | 1.7 |  | 0.007 | 0.024
Daugėlių pagr.m-kla | 1 | 1 |  | II | 2017-05-09 | 0 | 0 |  | 0.03 | 0.25 | 7.3 | Priimtinas | Priimtinas | 9.2 | 0 |  | 1.9 | 505 | [9 empty] | 4
Darželis „Buratinas“ | 1 | 1 | 1 | III | 2017-09-05 | 0 | 0 | 22 | 0.03 | 0.41 | 7.1 | Priimtinas | Priimtinas | 4.5 | 0 | 39 |  | 504 | [10 empty] | 0.71 | 23.5 | 1.6
Ringuvėnų pard. | 1 | 1 | 1 | IV | 2017-10-27 | 0 | 0 |  | 0.04 | 0.2 |  | Priimtinas | Priimtinas | 6.2 | 0 |  | 0.58 | 534
2. Pavenčių vandenvietė 71,8 m3/d
Skirstomas tinklas (vand.gręž.) | 1 | 1 |  | I | 2017-02-13 | 0 | 0 | 4 | 0.67 | 1.47 | 7.6 | Priimtinas | Priimtinas | 9 | 0 | 291 |  |  | 1.5 | 2.8 | 0.2 | 1.15 | 0.002 | 5.82 | 0.025 | 1.55 | 2.9
Vartotojas:
Pavenčių parduotuvė | 1 | 1 |  | I | 2017-02-13 | 0 | 0 |  | 0.03 | 2.65 | 7.6 | Priimtinas | Priimtinas | 7.6 |  |  |  | 410 | [14 empty] | 0.007 | 0.024 | 0.7 | 2.7 | 3.4 | 0.008 | 0.009 | 0.009 | 0.02 | 0.022 | 0.022
Ventos g. 114 | 1 | 1 |  | IV | 2017-10-16 | 0 | 0 |  | 0.64 | 0.7 | 7.5 | Priimtinas | Priimtinas | 4.9 |  |  |  | 415
Vartotojas Ventos g. 75-5 | 1 | 1 | 1 | III | 2017-07-19 | 0 | 0 |  | 0.61 | 0.93 | 7.6 | Priimtinas | Priimtinas | 3.9 | 0 | 200 | 7.79 | 415 | [9 empty] | 4 | 0.77 | 6.9 | 1.3
3. Micaičių vandenvietė 60 m3/d
Skirstomas tinklas (vand.gręž.) | 1 | 1 |  | I | 2017-02-13 | 0 | 0 | 6 |  | 2.84 | 7.6 | Priimtinas | Priimtinas | 8.2 | 0 |  |  | 427 | 1.5 | 2.8 | 0.2 | 0.42 | 0.001 | 3.96 | 0.025 | 1.99 | 2.9
Vartotojas:
R. Bugačio Įm. Žalioji g. 44 | 1 | 1 |  | I | 2017-02-13 | 0 | 0 |  | 0.03 | 0.83 | 7.6 | Priimtinas | Priimtinas | 6.2 |  |  |  | 424 | [16 empty] | 0.7 | 2.7 | 3.4 | 0.008 | 0.009 | 0.009 | 0.02 | 0.022 | 0.022
Vartotojas Gėlių g.1 | 1 | 1 |  | IV | 2017-10-16 | 0 | 0 |  | 0.87 | 0.2 | 7.6 | Priimtinas | Priimtinas | 3.5 |  |  |  | 423
Saulės g. 2-2 | 1 | 1 | 1 | III | 2017-07-19 | 0 | 0 |  | 0.09 | 0.11 | 7.6 | Priimtinas | Priimtinas | 2.8 | 0 | 39 | 9.1 | 426 | [9 empty] | 4 | 0.83 | 6.9 | 1.5 |  | 0.007 | 0.024
4. Varputėnų vandenvietė 28,5 m3/d
Skirstomas tinklas (vand.gręž.) | 1 | 1 |  | I | 2017-02-13 | 0 | 0 | 10 | 0.07 | 0.7 | 7.6 | Priimtinas | Priimtinas | 4.7 | 0 | 39 |  | 575 | 1.5 | 2.8 | 0.2 | 1.67 | 0.004 | 3.37 | 0.025 | 1.18 | 2.9
Vartotojas:
Vartotojas Pagrindinė g. 10-2 | 1 | 1 |  | I | 2017-02-13 | 0 | 0 |  | 0.05 | 0.51 | 7.6 | Priimtinas | Priimtinas | 2.4 |  |  |  | 575 | [16 empty] | 0.7 | 2.7 | 3.4 | 0.008 | 0.009 | 0.009 | 0.02 | 0.022 | 0.022
Vartotojas Dvaro g. 28 | 1 | 1 | 1 | IV | 2017-10-16 | 0 | 0 |  | 0.04 | 0.4 | 7.5 | Priimtinas | Priimtinas | 2.3 |  |  |  | 570 | [11 empty] | 87.9
Vartotojas Gėlyno g. 4 | 1 | 1 |  | III | 2017-07-19 | 0 | 0 |  | 0.03 | 0.32 | 7.5 | Priimtinas | Priimtinas | 2.3 | 0 | 39 | 3.48 | 572 | [9 empty] | 4 | 2.2 | 97.6 | 0.8 |  | 0.007 | 0.024
5. Dirvonėnų vandenvietė 31,3 m3/d
Skirstomas tinklas (vand.gręž.) | 1 | 1 |  | I | 2017-02-13 | 0 | 0 | 45 | 0.03 | 0.57 | 7.5 | Priimtinas | Priimtinas | 6.4 | 0 | 39 |  | 391 | 1.5 | 2.8 | 0.2 | 0.42 | 0.003 | 3.96 | 0.025 | 1.73 | 2.9
Vartotojas:
Dirvonėnų prad. m-kla | 1 | 1 | 1 | I | 2017-02-13 | 0 | 0 |  | 0.03 | 1.04 | 7.5 | Priimtinas | Priimtinas | 6.6 | 0 |  |  | 394 | [16 empty] | 0.7 | 2.7 | 3.4 | 0.008 | 0.009 | 0.009 | 0.02 | 0.022 | 0.022
Luokės g. 8 | 1 | 1 |  | IV | 2017-10-16 | 0 | 0 |  | 0.04 | 0.2 | 7.6 | Priimtinas | Priimtinas | 2.4 |  |  |  | 393
Nelindos g. 5-4 | 1 | 1 |  | III | 2017-07-19 | 0 | 0 |  | 0.09 | 0.32 | 7.5 | Priimtinas | Priimtinas | 4.2 |  | 39 | 5.47 | 398 | [9 empty] | 4 | 0.6 | 6.9 | 1.7 |  | 0.007
6. Raudėnų vandenvietė 19,8 m3/d
Skirstomas tinklas (vand.gręž.) | 1 | 1 |  | I | 2017-02-13 | 0 | 0 | 1 | 0.04 | 1.06 | 7.3 | Priimtinas | Priimtinas | 12.9 | 0 | 45 |  | 535 | 1.5 | 2.8 | 0.2 | 0.42 | 0.002 | 4.51 | 0.025 | 1.77 | 2.9
Vartotojas:
Raudėnų pagr. m-kla | 1 | 1 | 1 | I | 2017-02-13 | 0 | 0 |  | 0.37 | 1.44 | 7.3 | Priimtinas | Priimtinas | 11.2 | 0 |  |  | 534 | [19 empty] | 0.008 | 0.009 | 0.009 | 0.02 | 0.022 | 0.022
Tryškių g. 22-3 | 1 | 1 |  | IV | 2017-10-16 | 0 | 0 |  | 0.5 | 0.7 | 7.3 | Priimtinas | Priimtinas | 7.7 |  |  |  | 533 | [16 empty] | 0.7 | 2.7 | 3.4
Stadiono g. 1 | 1 | 1 |  | III | 2017-07-19 | 0 | 0 |  | 0.08 | 1.14 | 7.3 | Priimtinas | Priimtinas | 7 |  | 43 | 39.5 | 542 | [9 empty] | 4 | 0.47 | 6.9 | 3.3 |  | 0.007 | 0.024
7.Pakumulšių vandenvietė 25,2 m3/d
Skirstomas tinklas (vand.gręž.) | 1 | 1 |  | I | 2017-02-13 | 0 | 0 | 11 | 0.12 | 0.99 | 7.5 | Priimtinas | Priimtinas | 9.3 | 0 | 69 |  | 392 | 1.5 | 2.8 | 0.2 | 0.42 | 0.003 | 4.15 | 0.025 | 1.6 | 2.9
Vartotojas:
Taikos g. 16-3 | 1 | 1 |  | I | 2017-02-13 | 0 | 0 |  | 0.11 | 3.67 | 7.5 | Priimtinas | Priimtinas | 7.1 |  |  |  | 393 | [16 empty] | 0.7 | 2.7 | 3.4 | 0.008 | 0.009 | 0.009 | 0.02 | 0.022 | 0.022
Ežero g. 4 | 1 | 1 | 1 | IV | 2017-10-16 | 0 | 0 |  | 0.04 | 0.3 | 7.5 | Priimtinas | Priimtinas | 4.3 |  |  |  | 400
Ąžuolų g. 9 | 1 | 1 |  | III | 2017-07-19 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0.25 | 7.4 | Priimtinas | Priimtinas | 2.7 | 0 | 39 | 8.84 | 397 | [9 empty] | 4 | 0.59 | 6.9 | 1.1 |  | 0.007 | 0.024
8.Romučių vandenvietė 11,9 m3/d
Skirstomas tinklas (vand.gręž.) | 1 | 1 |  | I | 2017-02-13 | 0 | 0 | 10 | 0.9 | 10.3 | 7.4 | Nepriimtinas | Nepriimtinas | 9.9 | 0 | 1014 |  | 489 | 1.5 | 2.8 | 0.2 | 0.42 | 0.023 | 6.03 | 0.025 | 1.64 | 2.9
Vartotojas:
Ūkininkas J. Grušas | 1 | 1 |  | I | 2017-02-13 | 0 | 0 |  | 0.88 | 12.4 | 7.4 | Nepriimtinas | Nepriimtinas | 7.3 |  |  |  | 490 | [16 empty] | 0.7 | 2.7 | 3.4 | 0.008 | 0.009 | 0.009 | 0.02 | 0.022 | 0.022
Centras „Agapao“ | 1 | 1 | 1 | IV | 2017-10-16 | 0 | 0 |  | 0.84 | 9.1 | 7.4 | Priimtinas | Priimtinas | 4.5 |  |  |  | 479 | [14 empty] | 0.007
Ventos g. 5-6 | 1 | 1 |  | III | 2017-07-19 | 0 | 0 | 4 | 0.84 | 6.17 | 7.4 | Priimtinas | Priimtinas | 3.8 | 0 | 826 | 16.8 | 494 | [9 empty] | 4 | 0.49 | 12.1 | 1.6
9.Gedinčių vandenvietė 14,7 m3/d
Skirstomas tinklas (vand.gręž.) | 1 | 1 |  | I | 2017-03-23 |  |  | 1 | 0.03 | 0.35 | 7.4 | Priimtinas | Priimtinas | 7 |  |  |  | 489 | 1.5 | 2.8 | 1.5 | 0.42 | 0.014 | 3.97 | 0.025 | 2.23 | 2.9
Vartotojas:
Miškų ūkis | 1 | 1 |  | I | 2017-03-23 | 0 | 0 |  | 0.03 | 0.83 | 7.4 | Priimtinas | Priimtinas | 7 |  |  |  | 482 | [16 empty] | 0.7 | 2.7 | 3.4 | 0.008 | 0.009 | 0.009 | 0.02 | 0.022 | 0.022
Liepų g. 4-2 | 1 | 1 | 1 | IV | 2017-10-16 | 0 | 0 |  | 0.04 | 0.3 | 7.5 | Priimtinas | Priimtinas | 4.2 |  |  |  | 479
Kaštonų g. 1-6 | 1 | 1 |  | III | 2017-07-19 | 0 | 0 | 1 | 0.03 | 0.27 | 7.4 | Priimtinas | Priimtinas | 4.9 | 0 | 39 | 3.84 | 484 | [9 empty] | 4 | 0.63 | 20.2 | 1.5 |  | 0.007 | 0.024
10.Drąsučių vandenvietė 50,1 m3/d
Skirstomas tinklas (vand.gręž.) | 1 | 1 |  | I | 2017-03-23 |  |  | 1 |  | 0.61 | 7.3 | Priimtinas | Priimtinas | 7.7 |  |  |  | 655 | 1.5 | 2.8 | 1.34 | 0.42 | 0.017 | 3.58 | 0.025 | 2.46 | 2.9
Vartotojas:
Drąsučių med punktas | 1 | 1 | 1 | I | 2017-03-23 | 0 | 0 | 4 | 0.03 | 0.34 | 7.3 | Priimtinas | Priimtinas | 7.3 | 0 | 39 |  | 689 | [16 empty] | 0.7 | 2.7 | 3.4 | 0.008 | 0.009 | 0.009 | 0.02 | 0.022 | 0.022
Drąsučių mokykla | 1 | 1 |  | IV | 2017-10-16 | 0 | 0 |  | 0.04 | 0.5 | 7.4 | Priimtinas | Priimtinas | 7.2 | 0 |  |  | 670
Aušros g.2-9 | 1 | 1 |  | III | 2017-07-19 | 0 | 0 | 1 | 0.03 | 0.17 |  | Priimtinas | Priimtinas | 4.3 |  | 39 | 2.84 | 485 | 1.5 | 2.8 | 1.01 | 0.42 | 0.008 | 2.4 | 0.025 | 0.73 | 2.9 | 4 | 0.63 | 19.9 | 1.4 |  | 0.007 | 0.024
11.Paringuvio vandenvietė 10,7 m3/d
Skirstomas tinklas (vand.gręž.) | 1 | 1 |  | I | 2017-03-23 |  |  | 12 | 0.03 | 1.01 | 7.3 | Priimtinas | Priimtinas | 1.01 |  |  |  | 8.1 | 1.5 | 2.8 | 1.27 | 0.42 | 0.012 | 3.57 | 0.025 | 2.32 | 2.9
Vartotojas:
Paringuvio g.7-3 | 1 | 1 |  | I | 2017-03-23 | 0 | 0 |  | 0.03 | 0.5 | 7.3 | Priimtinas | Priimtinas | 7 |  |  |  | 696 | [16 empty] | 0.7 | 2.7 | 3.4 | 0.008 | 0.009 | 0.009 | 0.02 | 0.022 | 0.022
Paringuvio g.7-1 | 1 | 1 | 1 | IV | 2017-10-16 | 0 | 0 |  | 0.04 | 0.5 | 7.3 | Priimtinas | Priimtinas | 5.7 |  |  |  | 687
Paringuvio g.8-3 | 1 | 1 |  | III | 2017-09-05 | 0 | 0 | 65 | 0.03 | 0.62 | 7.1 | Priimtinas | Priimtinas | 5.5 | 0 | 46 | 33.2 | 691 | [9 empty] | 4 | 0.55 | 149 | 2.1 |  | 0.007 | 0.013 | 0.7 | 2.7 | 3.4
12.Gilaičių vandenvietė 18,9 m3/d
Skirstomas tinklas (vand.gręž.) | 1 | 1 |  | I | 2017-03-29 |  |  | 4 |  | 0.72 | 7.2 | Priimtinas | Priimtinas | 6.4 |  |  |  | 535 | 1.5 | 2.8 | 0.91 | 0.42 | 0.003 | 2.4 | 0.025 | 0.56 | 2.9
Vartotojas:
Stonaičių g. 11 | 1 | 1 |  | I | 2017-03-29 | 0 | 0 |  | 0.4 | 1.6 | 7.3 | Priimtinas | Priimtinas | 4.1 |  |  |  | 524 | [16 empty] | 0.7 | 2.7 | 3.4 | 0.008 | 0.009 | 0.009 | 0.02 | 0.022 | 0.022
Artojų g. 2 | 1 | 1 | 1 | IV
Gilaičių g. 1 | 1 | 1 |  | III | 2017-09-05 | 0 | 0 | 11 | 0.49 | 0.26 | 7.2 | Priimtinas | Priimtinas | 2.3 | 0 | 39 | 5.97 | 524 | [9 empty] | 4 | 1.32 | 6.9 | 1.6 |  | 0.007 | 0.013 | 0.7 | 2.7 | 3.4
13.Smilgių vandenvietė 8,2 m3/d
Skirstomas tinklas (vand.gręž.) | 1 | 1 |  | I | 2017-03-09 |  |  | 5 |  | 1.79 | 7.2 | Priimtinas | Priimtinas | 7 | 0 | 176 |  | 608 | 1.5 | 2.8 | 1.2 | 0.42 | 0.002 | 2.4 | 0.025 | 0.56 | 2.9 |  |  |  |  | 41.5
Vartotojas:
Vartotojas Liepkalnio g.15 | 1 | 1 |  | I | 2017-03-09 | 0 | 0 |  | 0.28 | 1.64 | 7.3 | Priimtinas | Priimtinas | 6.6 |  |  |  | 563 | [16 empty] | 0.7 | 2.7 | 3.4 | 0.008 | 0.009 | 0.009 | 0.02 | 0.022 | 0.022
Vartotojas Saulės rato g.15 | 1 | 1 | 1 | IV | 2017-11-28 | 0 | 0 |  | 0.41 | 0.4 | 7.1 | Priimtinas | Priimtinas | 7.3 |  |  |  | 538 | [13 empty] | 35.9
Vartotojas Vieversių g. 11 | 1 | 1 |  | III | 2017-07-19 | 0 | 0 | 1 | 0.08 | 1.12 | 7.4 | Priimtinas | Priimtinas | 3.8 |  | 151 | 21.3 | 560 | 1.5 | 2.8 | 1.14 | 0.42 | 0.013 | 2.4 | 0.025 | 3.74 | 2.9 | 4 | 0.76 | 6.9 | 1.9 |  | 0.007 | 0.024
14.Sauginių vandenvietė 19,8 m3/d
Skirstomas tinklas (vand.gręž.) | 1 | 1 |  | I | 2017-03-09 | 0 | 0 |  | 0.03 | 0.64 | 7.3 | Priimtinas | Priimtinas | 15.2 | 0 | 39 |  | 572 | 1.5 | 2.8 | 1.19 | 0.42 | 0.002 | 2.4 | 0.025 | 0.58 | 2.9
Vartotojas:
Pieno surinkimo punktas | 1 | 1 |  | I | 2017-03-09 | 0 | 0 |  | 0.03 |  | 7.2 | Priimtinas | Priimtinas | 14.6 |  |  |  | 579 | [16 empty] | 0.7 | 2.7 | 3.4 | 0.008 | 0.009 | 0.009 | 0.02 | 0.022 | 0.022
Ežero g.1 | 1 | 1 | 1 | IV | 2017-11-28 | 0 | 0 |  | 0.04 | 0.5 | 7.2 | Priimtinas | Priimtinas | 10.6 |  |  |  | 526
Briešlaukės g.1 | 1 | 1 |  | III | 2017-09-05 | 0 | 0 | 85 | 0.2 | 0.24 | 7.2 | Priimtinas | Priimtinas | 10.5 | 0 |  | 16.3 | 569 | [9 empty] | 4 | 1.31 | 6.9 | 3.5 |  | 0.007 | 0.013 | 0.7 | 2.7 | 3.4
15.Verbūnų vandenvietė 40,3 m3/d
Skirstomas tinklas (vand.gręž.) | 1 | 1 |  | I | 2017-03-09 | 0 | 0 | 30 | 0.04 | 0.49 | 7.3 | Priimtinas | Priimtinas | 12.6 | 0 | 39 |  | 661 | 1.5 | 2.8 | 0.96 | 0.42 | 0.003 | 2.4 | 0.025 | 0.63 | 2.9
Vartotojas:
UAB“Verbūnų duona“ | 1 | 1 | 1 | II | 2017-06-14 | 0 | 0 |  | 0.03 | 0.16 | 7.4 | Priimtinas | Priimtinas | 18.2 |  |  |  | 704 | [16 empty] | 0.7 | 2.7 | 3.4 | 0.008 | 0.009 | 0.009 | 0.02 | 0.022 | 0.022
Verbūnų pagr.m-kla | 1 | 1 |  | III | 2017-09-25 | 0 | 0 | 1 | 0.04 | 0.3 | 7.3 | Priimtinas | Priimtinas | 13.5 | 0 | 58 | 7.05 | 667 | [9 empty] | 4 | 0.65 | 85 | 3 |  | 0.007 | 0.013
Radvilų g.18-6 | 1 | 1 |  | IV | 2017-11-28 | 0 | 0 |  | 0.04 | 0.3 | 7.4 | Priimtinas | Priimtinas | 10.3 |  |  |  | 654
16.Kužių vandenvietė 93,7 m3/d
Skirstomas tinklas (vand.gręž.) | 1 | 1 |  | I | 2017-03-09 | 0 | 0 | 22 | 0.36 | 0.81 | 7.2 | Priimtinas | Priimtinas | 9.7 | 0 | 39 |  | 597 | 1.5 | 2.8 | 1.19 | 0.42 | 0.003 | 2.4 | 0.025 | 0.67 | 2.9
Vartotojas:
Kužių vid. m-kla | 1 | 1 |  | I | 2017-03-09 | 0 | 0 |  | 0.05 | 0.65 | 7.2 | Priimtinas | Priimtinas | 9.9 | 0 |  |  | 599 | [16 empty] | 0.7 | 2.7 | 3.4 | 0.008 | 0.009 | 0.009 | 0.02 | 0.022 | 0.022
Kužių l/d „Vyturėlis“ | 1 | 1 | 1 | IV | 2017-11-28 | 0 | 0 |  | 0.04 | 0.4 | 7.3 | Priimtinas | Priimtinas | 8.7 | 0 |  |  | 590
Vartotojas Gruzdžių g.8-3 | 1 | 1 |  | III | 2017-08-01 | 0 | 0 | 42 | 0.5 | 0.22 | 7.3 | Priimtinas | Priimtinas | 9.8 |  | 39 | 17.2 | 601 | [9 empty] | 4 | 0.9 | 14.4 | 2.5 |  | 0.007 | 0.024
17.Voveriškių vandenvietė 26,6 m3/d
Skirstomas tinklas (vand.gręž.) | 1 | 1 |  | I | 2017-03-09 | 0 | 0 | 1 | 2.24 | 1.97 | 7.5 | Priimtinas | Priimtinas | 11.6 | 0 | 454 |  | 661 | 1.5 | 2.8 | 1.15 | 0.42 | 0.003 | 2.4 | 0.025 | 2.41 | 2.9
Vartotojas:
Vartotojas Naujakurių g.1 | 1 | 1 |  | I | 2017-03-09 | 0 | 0 |  | 2.31 | 4.48 | 7.4 | Nepriimtinas | Nepriimtinas | 11.9 |  |  |  | 668 | [16 empty] | 0.7 | 2.7 | 3.4 | 0.008 | 0.009 | 0.009 | 0.02 | 0.022 | 0.022
Voveriškių pagrindinė m-kla | 1 | 1 | 1 | IV | 2017-11-28 | 0 | 0 |  | 2.19 | 17.8 | 7.6 | Priimtinas | Priimtinas | 9.2 | 0 |  |  | 657
V.Damonskio įm. | 1 | 1 |  | III | 2017-08-01 | 0 | 0 | 4 | 1.88 | 1.75 | 7.3 | Priimtinas | Priimtinas | 10.9 |  | 289 | 9.16 | 668 | [9 empty] | 4 | 0.82 | 86.1 | 2.16 |  | 0.007 | 0.024
18.Bubių vandenvietė 96,4 m3/d
Skirstomas tinklas (vand.gręž.) | 1 | 1 |  | I | 2017-03-29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.41 | 7.4 | Priimtinas | Priimtinas | 10.3 | 0 |  |  | 950 | 1.5 | 2.8 | 1.04 | 0.42 | 0.005 | 2.4 | 0.025 | 0.63 | 2.9
Vartotojas:
Bubių pagr. m-kla | 1 | 1 |  | I | 2017-03-29 | 0 | 0 |  | 0.03 | 0.84 | 7.2 | Priimtinas | Priimtinas | 11.2 | 0 |  |  | 945 | [16 empty] | 0.7 | 2.7 | 3.4 | 0.008 | 0.009 | 0.009 | 0.02 | 0.022 | 0.022
Saulėtekio g.20 | 1 | 1 | 1 | IV | 2017-11-28 | 0 | 0 |  | 0.04 | 0.3 | 7.4 | Priimtinas | Priimtinas | 8.3 |  |  |  | 943
Dubysos g. 8-8 | 1 | 1 |  | III | 2017-09-05 | 0 | 0 | 25 | 0.06 | 0.13 | 7.4 | Priimtinas | Priimtinas | 6.2 |  | 39 | 22.7 | 946 | [9 empty] | 4 | 1.16 | 316 | 2.8 |  | 0.007 | 0.013 | 0.7 | 2.7 | 3.4
19.Kairių vandenvietė 101,7 m3/d
Skirstomas tinklas (vand.gręž.) | 1 | 1 |  | I | 2017-03-29 |  |  | 1 |  | 0.66 | 7.5 | Priimtinas | Priimtinas | 22.1 |  |  |  | 463 | 1.5 | 2.8 | 1.82 | 0.42 | 0.005 | 2.4 | 0.025 | 1.02 | 2.9 |  |  |  |  | 28.5
Vartotojas:
Kairių vaikų darželis | 1 | 1 |  | I | 2017-03-29 | 0 | 0 |  | 0.22 | 0.3 | 7.3 | Priimtinas | Priimtinas | 23.6 | 0 |  |  | 461 | [16 empty] | 0.7 | 2.7 | 3.4 | 0.008 | 0.009 | 0.009 | 0.02 | 0.022 | 0.022
Parduotuvė „Iki“ | 1 | 1 |  | IV | 2017-11-28 | 0 | 0 |  | 0 | 1.8 | 7.5 | Priimtinas | Priimtinas | 16.6 |  |  |  | 458 | [13 empty] | 12.3
Kairių m-kla | 1 | 1 | 1 | III | 2017-09-05 | 0 | 0 | 30 | 0.16 | 0.28 | 7.5 | Priimtinas | Priimtinas | 19.3 | 0 | 39 | 20.2 | 455 | [9 empty] | 4 | 0.89 | 6.9 | 3.2 |  | 0.007 | 0.013 | 0.7 | 2.7 | 3.4
20.Meškuičių vandenvietė 48,2 m3/d
Skirstomas tinklas (vand.gręž.) | 1 | 1 |  | I | 2017-04-27 |  |  |  |  | 0.22 | 7.2 | Priimtinas | Priimtinas | 2.3 |  |  |  | 1375 | 1.5 | 2.8 | 0.7 | 0.42 | 0.003 | 2.4 | 0.025 | 0.9 | 2.9
Vartotojas:
Meškuičių gimnazija | 1 | 1 |  | I | 2017-04-27 | 0 | 0 |  | 0.03 | 0.5 | 7.3 | Priimtinas | Priimtinas | 2.3 | 0 |  |  | 1367 | [16 empty] | 0.7 | 2.7 | 3.4 | 0.008 | 0.009 | 0.009 | 0.02 | 0.022 | 0.022
Slaugos ligoninė | 1 | 1 |  | II | 2017-05-09 | 0 | 0 |  | 0.05 | 0.81 | 7.3 | Priimtinas | Priimtinas | 2.8 |  |  |  | 1372
Meškuičių vaikų darželis | 1 | 1 | 1 | III | 2017-09-25 | 0 | 0 | 1 | 0.04 | 0.6 | 7.4 | Priimtinas | Priimtinas | 2.3 | 0 | 88 | 21.5 | 1396 | [9 empty] | 4 | 1.03 | 610 | 0.8 |  | 0.007 | 0.013
21. Bridų vandenvietė 26,9 m3/d
Skirstomas tinklas (vand.gręž.) | 1 | 1 |  | I | 2017-04-27 |  |  |  |  | 0.56 | 7.1 | Priimtinas | Priimtinas | 9 |  |  |  | 699 | 1.5 | 2.8 | 1.67 | 0.42 | 0.004 | 2.4 | 0.025 | 1.22 | 2.9
Vartotojas:
Bridų g. 28-4 | 1 | 1 |  | I | 2017-04-27 | 0 | 0 |  | 0.03 | 0.83 | 7.1 | Priimtinas | Priimtinas | 14.5 |  |  |  | 699 | [16 empty] | 0.7 | 2.7 | 3.4 | 0.008 | 0.009 | 0.009 | 0.02 | 0.022 | 0.022
Keblių g. 1B | 1 | 1 |  | II | 2017-05-17 | 0 | 0 |  | 0.03 | 0.61 | 7.1 | Priimtinas | Priimtinas | 7.6 |  |  |  | 705
Senelių namai | 1 | 1 | 1 | III | 2017-09-25 | 0 | 0 |  | 0.04 | 0.5 | 7.3 | Priimtinas | Priimtinas | 9.1 | 0 | 39 | 5.02 | 698 | [9 empty] | 4 | 0.47 | 115 | 2.2 |  | 0.007 | 0.013
22.Sutkūnų vandenvietė 15,4 m3/d
Skirstomas tinklas (vand.gręž.) | 1 | 1 |  | I | 2017-04-27 |  |  |  |  | 0.85 | 7 | Priimtinas | Priimtinas | 14.7 |  |  |  | 1420 | 1.5 | 2.8 | 2.01 | 0.42 | 0.004 | 2.4 | 0.025 | 2.34 | 2.9
Vartotojas:
Masiuliškių g. 9-1 | 1 | 1 |  | I | 2017-04-27 | 0 | 0 |  | 0.03 | 1.17 | 7 | Priimtinas | Priimtinas | 16 |  |  |  | 1449 | [16 empty] | 0.7 | 2.7 | 3.4 | 0.008 | 0.009 | 0.009 | 0.02 | 0.022 | 0.022
UAB "Miečys" | 1 | 1 | 1 | II | 2017-05-17 | 0 | 0 |  | 0.03 | 0.5 | 7 | Priimtinas | Priimtinas | 13.8 |  |  |  | 1452
Aukštrakių g. 9 | 1 | 1 |  | III | 2017-08-01 | 0 | 0 | 36 | 0.03 | 0.17 | 7.1 | Priimtinas | Priimtinas | 13 | 0 | 39 | 41 | 1463 | [9 empty] | 4 | 0.47 | 253 | 3.4 |  | 0.007 | 0.024
23. Šilėnų vandenvietė 15,4 m3/d
Skirstomas tinklas (vand.gręž.) | 1 | 1 |  | I | 2017-03-29 |  |  | 21 |  | 0.66 | 7.3 | Priimtinas | Priimtinas | 15.7 |  |  |  | 500 | 1.5 | 2.8 | 1.04 | 0.42 | 0.03 | 2.4 | 0.025 | 0.56 | 2.9 |  |  |  |  | 16.4
Vartotojas:
Šilėnų pagr.m-kla | 1 | 1 |  | I | 2017-03-29 | 0 | 0 |  | 0.21 | 0.56 | 7.3 | Priimtinas | Priimtinas | 15.4 | 0 |  |  | 496 | [13 empty] | 16.5 |  |  | 0.7 | 2.7 | 3.4 | 0.008 | 0.009 | 0.009 | 0.02 | 0.022 | 0.022
„Geležinkelio tiesimo centras“ | 1 | 1 | 1 | II | 2017-05-09 | 0 | 0 |  | 0.18 | 0.32 | 7.2 | Priimtinas | Priimtinas | 16.6 |  |  |  | 495
Saulės g.32-1 | 1 | 1 |  | III | 2017-09-05 | 0 | 0 |  | 0.26 | 0.25 | 7.5 | Priimtinas | Priimtinas | 11.9 |  | 39 | 29.4 | 500 | [9 empty] | 4 | 0.76 | 6.9 | 3.6 |  | 0.007 | 0.013 | 0.7 | 2.7 | 3.4
24.Pakapės vandenvietė 21,2 m3/d
Skirstomas tinklas (vand.gręž.) | 1 | 1 |  | I | 2017-03-29 |  |  | 1 |  | 12 | 7.2 | Priimtinas | Priimtinas | 13.5 |  |  |  | 687 | 1.5 | 2.8 | 1.22 | 0.42 | 0.003 | 2.4 | 0.025 | 0.56 | 2.9
Vartotojas:
Pakapės pagr.m-kla | 1 | 1 |  | I | 2017-03-29 | 0 | 0 |  | 1.42 | 130 | 7.4 | Nepriimtinas | Nepriimtinas | 10.6 | 0 |  |  | 680 | [16 empty] | 0.7 | 2.7 | 3.4 | 0.008 | 0.009 | 0.009 | 0.02 | 0.022 | 0.022
Pakapės med.punktas | 1 | 1 | 1 | II | 2017-05-17 | 0 | 0 |  | 1.44 | 99.8 | 7.4 | Nepriimtinas | Nepriimtinas | 11.6 |  |  |  | 690
Tytuvėnų g.11 | 1 | 1 |  | III | 2017-09-05 | 0 | 0 | 11 | 0.88 | 9 | 7.4 | Priimtinas | Priimtinas | 4.3 |  | 1118 | 14.6 | 494 | [9 empty] | 4 | 0.5 | 11.1 | 2.1 |  | 0.007 | 0.013
25.Vinkšnėnų vandenvietė 10,3 m3/d
Skirstomas tinklas (vand.gręž.) | 1 | 1 |  | I | 2017-03-29 |  |  | 1 |  | 1.57 | 7.3 | Priimtinas | Priimtinas | 5.1 |  |  |  | 560 | 1.5 | 2.8 | 1.27 | 0.42 | 0.007 | 2.4 | 0.025 | 0.56 | 2.9
Vartotojas:
Vinkšnynų g. 15 | 1 | 1 |  | I | 2017-03-29 | 0 | 0 |  | 0.03 | 1.16 | 7.2 | Priimtinas | Priimtinas | 8.5 |  |  |  | 559 | [16 empty] | 0.7 | 2.7 | 3.4 | 0.008 | 0.009 | 0.009 | 0.002 | 0.022 | 0.022
Vinkšnėnų g. 17A | 1 | 1 | 1 | II | 2017-05-17 | 0 | 0 |  | 0.03 | 0.4 | 7.3 | Priimtinas | Priimtinas | 2.3 |  |  |  | 563
Kirų g. 3 | 1 | 1 |  | III | 2017-08-01 | 0 | 0 | 7 | 0.03 | 0.49 | 7.4 | Priimtinas | Priimtinas | 2.3 | 0 | 39 | 7.59 | 567 | [9 empty] | 4 | 0.47 | 22.2 | 0.9 |  | 0.007 | 0.024
26.Aleksandrijos vandenvietė 11,6 m3/d
Skirstomas tinklas (vand.gręž.) | 1 | 1 |  | I | 2017-03-29 |  |  |  |  | 18.8 | 7.5 | Priimtinas | Priimtinas | 6.5 |  |  |  | 434 | 1.5 | 2.8 | 1.2 | 0.42 | 0.013 | 4.64 | 0.025 | 0.56 | 2.9
Vartotojas:
Dvaro g. 20 | 1 | 1 |  | I | 2017-03-29 | 0 | 0 |  | 1.02 | 20.85 | 7.6 | Priimtinas | Priimtinas | 6.4 |  |  |  | 432 | [16 empty] | 0.7 | 2.7 | 3.4 | 0.008 | 0.009 | 0.009 | 0.02 | 0.022 | 0.022
Stendo g. 7 | 1 | 1 | 1 | II | 2017-05-09 | 0 | 0 |  | 0.95 | 9.89 | 7.5 | Priimtinas | Priimtinas | 6.9 |  |  |  | 432
Dvaro g. 25 | 1 | 1 |  | III | 2017-08-01 | 0 | 0 | 31 | 0.78 | 10.2 | 7.6 | Priimtinas | Priimtinas | 5.2 | 0 | 1413 | 13.3 | 437 | [9 empty] | 4 | 0.79 | 34.5 | 1.7 |  | 0.007 | 0.024
27.Bertuižių vandenvietė 24,8 m3/d
Skirstomas tinklas (vand.gręž.) | 1 | 1 |  | I | 2017-04-27 |  |  |  |  | 2.22 | 7.4 | Priimtinas | Priimtinas | 18.7 |  |  |  | 433 | 1.5 | 2.8 | 4.74 | 0.42 | 0.001 | 2.4 | 0.025 | 1.81 | 2.9
Vartotojas:
Vartotojas Bertuižių g. 3-2 | 1 | 1 |  | I | 2017-04-27 | 0 | 0 |  | 1.01 | 2.1 | 7.5 | Priimtinas | Priimtinas | 19.8 |  |  |  | 434 | [16 empty] | 0.7 | 2.7 | 3.4 | 0.008 | 0.009 | 0.009 | 0.02 | 0.022 | 0.022
Vart. Bertuižių g. 17-4 | 1 | 1 | 1 | II | 2017-05-09 | 0 | 0 |  | 1.2 | 1.34 | 7.5 | Priimtinas | Priimtinas | 12.6 |  |  |  | 436
Vartotojas Bertuižių g. 10-1 | 1 | 1 |  | III | 2017-09-25 | 0 | 0 | 27 | 1.03 | 1.4 | 7.6 | Priimtinas | Priimtinas | 17.6 | 0 | 630 | 4.47 | 444 | [9 empty] | 4 | 0.81 | 6.9 | 3.2 |  | 0.007 | 0.013
28.Toločių vandenvietė 9,8 m3/d
Skirstomas tinklas (vand.gręž.) | 1 | 1 |  | I | 2017-03-09 | 0 | 0 | 1 | 0.03 | 0.7 | 7.3 | Priimtinas | Priimtinas | 4.4 | 0 | 39 |  | 714 | 1.5 | 2.8 | 1.13 | 0.93 | 0.008 | 2.4 | 0.025 | 0.63 | 2.9
Vartotojas:
Vartotojas Sodų g.1-3 | 1 | 1 |  | I | 2017-03-09 | 0 | 0 |  | 0.03 | 1.26 | 7.2 | Priimtinas | Priimtinas | 4.8 |  |  |  | 710 | [16 empty] | 0.7 | 2.7 | 3.4 | 0.008 | 0.009 | 0.009 | 0.02 | 0.022 | 0.022
Klevų g. 6-9 | 1 | 1 | 1 | II | 2017-05-17 | 0 | 0 |  | 0.47 | 0.28 | 7.3 | Priimtinas | Priimtinas | 2.3 |  |  |  | 716
Klevų g. 6-8 | 1 | 1 |  | III | 2017-08-01 | 0 | 0 | 38 | 0.36 | 0.47 | 7.4 | Priimtinas | Priimtinas |  | 0 | 39 | 11.2 | 2.9 | [9 empty] | 4 | 1.1 | 137 | 1.6 |  | 0.007 | 0.024
29.Gilvyčių vandenvietė 16,4 m3/d
Skirstomas tinklas (vand.gręž.) | 1 | 1 |  | I | 2017-03-23 |  |  | 1 |  | 46.2 | 7.4 | Nepriimtinas | Nepriimtinas | 3.3 |  |  |  | 555 | 1.5 | 2.8 | 2.08 | 0.42 | 0.018 | 7.07 | 0.025 | 1.47 | 2.9
Vartotojas:
Gilvyčių pagr.m-kla | 1 | 1 |  | I | 2017-03-23 | 0 | 0 |  | 0.68 | 44.45 | 7.4 | Nepriimtinas | Nepriimtinas | 4.5 | 0 |  |  | 551 | [16 empty] | 0.7 | 2.7 | 3.4 | 0.008 | 0.009 | 0.009 | 0.02 | 0.022 | 0.022
Pušyno g.15-5 | 1 | 1 | 1 | II | 2017-05-17 | 0 | 0 |  | 0.62 | 4.67 | 7.6 | Priimtinas | Priimtinas | 3.7 |  |  |  | 563 | [10 empty] | 1.7
Tvenkinio g.3-8 | 1 | 1 |  | III | 2017-09-05 | 0 | 0 | 72 | 0.58 | 3.07 | 7.6 | Priimtinas | Priimtinas | 2.7 |  | 598 | 17.9 | 559 | [9 empty] | 4 | 1.71 | 67.7 | 1.6 |  | 0.007 | 0.013 | 0.7 | 2.7 | 3.4
30.Žadžiūnų vandenvietė 22,6 m3/d
Skirstomas tinklas (vand.gręž.) | 1 | 1 |  | I | 2017-03-29 |  |  | 7 |  | 10.6 | 7.3 | Priimtinas | Priimtinas | 14.1 |  |  |  | 517 | 1.5 | 2.8 | 1.19 | 0.42 | 0.002 | 2.4 | 0.025 | 0.56 | 2.9
Vartotojas:
Žemaičių g. 22 | 1 | 1 |  | I | 2017-03-29 | 0 | 0 |  | 0.56 | 11.05 | 7.4 | Priimtinas | Priimtinas | 15 |  |  |  | 516 | [16 empty] | 0.7 | 2.7 | 3.4 | 0.008 | 0.009 | 0.009 | 0.02 | 0.022 | 0.022
Grušo g. 11 | 1 | 1 | 1 | II | 2017-05-09 | 0 | 0 |  | 0.53 | 8.07 | 7.4 | Priimtinas | Priimtinas | 13.8 |  |  |  | 516
Gudelių g. 28-4 | 1 | 1 |  | III | 2017-08-01 | 0 | 0 | 6 | 0.41 | 7.36 | 7.5 | Priimtinas | Priimtinas | 8.8 | 0 | 1617 | 21.3 | 515 | [9 empty] | 4 | 0.55 | 14.1 | 2.3 |  | 0.007 | 0.024
31.Naisių vandenvietė 35,7 m3/d
Skirstomas tinklas (vand.gręž.) | 1 | 1 |  | I | 2017-04-27 |  |  |  |  | 0.43 | 7.2 | Priimtinas | Priimtinas | 6.5 |  |  |  | 912 | 1.5 | 2.8 | 1.39 | 0.42 | 0.004 | 2.4 | 0.04 | 0.98 | 2.9
Vartotojas:
Gėlės g. 15 | 1 | 1 |  | I | 2017-04-27 | 0 | 0 |  | 0.03 | 0.33 | 7.2 | Priimtinas | Priimtinas | 6.3 |  |  |  | 910 | [16 empty] | 0.7 | 2.7 | 3.4 | 0.008 | 0.009 | 0.009 | 0.02 | 0.022 | 0.022
Žačių g. 6 | 1 | 1 | 1 | II | 2017-05-09 | 0 | 0 |  | 0.03 | 0.23 | 7.6 | Priimtinas | Priimtinas | 7.3 |  |  |  | 908
Mišeikio g. 16 | 1 | 1 |  | III | 2017-09-25 | 0 | 0 | 1 | 0.04 | 0.3 | 7.4 | Priimtinas | Priimtinas | 6 | 0 | 39 | 9.22 | 9.15 | [9 empty] | 4 | 0.81 | 257 | 2 |  | 0.007 | 0.013
32.Gruzdžių vandenvietė 53 m3/d
Skirstomas tinklas (vand.gręž.) | 1 | 1 |  | I | 2017-03-09 | 0 | 0 | 46 |  | 0.93 | 7.4 | Priimtinas | Priimtinas | 11.7 | 0 | 43 |  | 756 | 1.5 | 2.8 | 1.08 | 0.42 | 0.002 | 2.4 | 0.025 | 0.81 | 2.9
Vartotojas:
Gruzdžių v/d „Puriena“ | 1 | 1 | 1 | I | 2017-03-09 | 0 | 0 |  | 0.4 | 1.07 | 7.2 | Priimtinas | Priimtinas | 10.8 | 0 |  |  | 753 | [16 empty] | 0.7 | 2.7 | 3.4 | 0.008 | 0.009 | 0.009 | 0.02 | 0.022 | 0.022
Gruzdžių gimnazija | 1 | 1 |  | II | 2017-05-09 | 0 | 0 |  | 0.03 | 0.25 | 7.3 | Priimtinas | Priimtinas | 15.5 | 0 |  |  | 749
Vartotojas Šiaulių g. 3-25 | 1 | 1 |  | III | 2017-09-25 | 0 | 0 | 1 | 0.04 | 0.6 | 7.5 | Priimtinas | Priimtinas | 12.3 |  | 116 | 48.1 | 751 | [9 empty] | 4 | 0.68 | 156 | 2.6 |  | 0.007 | 0.013
33.Šakynos vandenvietė 30,6 m3/d
Skirstomas tinklas (vand.gręž.) | 1 | 1 |  | I | 2017-03-09 | 0 | 0 | 40 | 0.03 | 0.99 | 7.3 | Priimtinas | Priimtinas | 11.1 | 0 | 65 |  | 547 | 1.5 | 2.8 | 1.29 | 0.51 | 0.003 | 2.4 | 0.025 | 0.56 | 2.9
Vartotojas:
Šakynos pagr.m-kla | 1 | 1 | 1 | I | 2017-03-09 | 0 | 0 |  | 0.03 | 0.88 | 7.2 | Priimtinas | Priimtinas | 9.6 | 0 | 73 |  | 543 | [16 empty] | 0.7 | 2.7 | 3.4 | 0.008 | 0.009 | 0.009 | 0.02 | 0.022 | 0.022
Purienų g. 17 | 1 | 1 |  | II | 2017-05-09 | 0 | 0 |  | 0.03 | 0.83 | 7.2 | Priimtinas | Priimtinas | 12.5 |  |  |  | 540
Šiaulių g. 21-6 | 1 | 1 |  | III | 2017-09-25 | 0 | 0 | 1 | 0.04 | 0.7 | 7.5 | Priimtinas | Priimtinas | 11.4 |  | 89 | 6.28 | 548 | [9 empty] | 4 | 0.47 | 16.4 | 3.2 |  | 0.007 | 0.013
34.Žarėnų vandenvietė 23,7 m3/d
Skirstomas tinklas (vand.gręž.) | 1 | 1 |  | I | 2017-03-09 | 0 |  | 1 |  | 1.44 | 7.2 | Priimtinas | Priimtinas | 14.6 | 0 | 131 |  | 588 | 1.5 | 2.8 | 1.2 | 0.42 | 0.006 | 2.4 | 0.025 | 0.65 | 2.9
Vartotojas:
Žarėnų pagr. m-kla | 1 | 1 | 1 | I | 2017-03-09 | 0 | 0 |  | 0.03 | 1.39 | 7.2 | Priimtinas | Priimtinas | 15.6 | 0 | 120 |  | 592 | [16 empty] | 0.7 | 2.7 | 3.4 | 0.008 | 0.009 | 0.009 | 0.02 | 0.022 | 0.022
Naujoji g. 8-8 | 1 | 1 |  | II | 2017-05-09 | 0 | 0 |  | 0.14 | 0.42 | 7.2 | Priimtinas | Priimtinas | 20.6 |  |  |  | 583
Žarės g. 8 | 1 | 1 |  | III | 2017-09-25 | 0 | 0 | 6 | 0.24 | 0.9 | 7.5 | Priimtinas | Priimtinas | 17.6 |  | 93 | 9.78 | 590 | [9 empty] | 4 | 0.47 | 6.9 | 3.6 |  | 0.007 | 0.013
35.Noreikių vandenvietė 2,9 m3/d
Skirstomas tinklas (vand.gręž.) | 1 | 1 |  | II | 2017-05-17 |  |  |  |  | 1.82 | 7.5 | Priimtinas | Priimtinas | 13 |  |  |  | 697 | 1.5 | 2.8 | 1.81 | 0.42 | 0.01 | 2.4 | 0.025 | 1.09 | 2.9
Vartotojas:
Vartotojas Ryto g. 2-2 | 1 | 1 | 1 | II | 2017-05-17 | 0 | 0 | 24 | 2.43 | 1.98 | 7.5 | Priimtinas | Priimtinas | 12.5 |  | 394 | 13.6 | 697 | [9 empty] | 4 | 0.74 | 115 | 3 |  |  |  | 0.7 | 2.7 | 3.4 | 0.008 | 0.009 | 0.009 | 0.02 | 0.022 | 0.022
Vėjo g. 2-3 | 1 | 1 |  | I | 2017-03-09 |  |  |  | 2.53 | 5.05
Ryto g. 2-3 | 1 | 1 |  | III | 2017-09-25 |  |  |  | 1.03 | 2.2
36.Bazilionų vandenvietė 24,3 m3/d
Skirstomas tinklas (vand.gręž.) | 1 | 1 |  | I | 2017-03-29 |  |  | 1 |  | 0.74 | 7.3 | Priimtinas | Priimtinas | 4.6 |  |  |  | 625 | 1.5 | 2.8 | 0.75 | 0.42 | 0.006 | 2.4 | 0.025 | 0.56 | 2.9
Vartotojas:
Bazilionų vid.m-kla | 1 | 1 |  | I | 2017-03-29 | 0 | 0 |  | 0.03 | 1.23 | 7.5 | Priimtinas | Priimtinas | 4 | 0 |  |  | 622 | [16 empty] | 0.7 | 2.7 | 3.4 | 0.008 | 0.009 | 0.009 | 0.02 | 0.022 | 0.022
Vaikų darželis | 1 | 1 | 1 | II | 2017-05-17 | 0 | 0 |  | 0.03 | 1.66 | 7.5 | Priimtinas | Priimtinas | 2.6 | 0 |  |  | 619 | [10 empty] | 1.78
Pageluvio g. 12 | 1 | 1 |  | III | 2017-09-05 | 0 | 0 | 23 | 0.03 | 0.3 | 7.5 | Priimtinas | Priimtinas | 2.3 |  | 39 | 13.9 | 625 | [9 empty] | 4 | 1.88 | 98.9 |  |  | 0.007 | 0.013 | 0.7 | 2.7 | 3.4
37.Žeimių vandenvietė 3,4 m3/d
Skirstomas tinklas (vand.gręž.) | 1 |  |  | II | 2017-05-09 |  |  |  |  | 26.05 | 7.5 | Priimtinas | Priimtinas | 5.7 |  |  |  | 836 | 1.5 | 2.8 | 3.49 | 0.42 | 0.026 | 2.4 | 0.025 | 1.35 | 2.9
Vartotojas:
Sodo g. 11-4 | 1 | 1 | 1 | III | 2017-05-09 |  |  | 33 | 0.37 | [18 empty] | 4 | 0.49 | 266 | 2.1
Sodo g. 1-2 | 1 | 1 |  | II | 2017-06-14 |  |  | 1 | 0.4 | [18 empty] | 4 | 0.63 | 225 | 1.7
Sodo g. 7-4 | 1 | 1 |  | IV | 2017-11-28 |  |  |  | 0.04 | [23 empty] | 0.007 | 0.013
38.Gūragių vandenvietė 5,5 m3/d
Skirstomas tinklas (vand.gręž.) | 1 | 1 |  | III | 2017-07-19 |  |  |  |  | 0.21 | 7.5 | Priimtinas | Priimtinas | 3.8 | 0 |  |  | 496 | 1.5 | 2.8 | 0.56 | 0.42 | 0.004 | 2.4 | 0.025 | 1.03 | 2.9
Vartotojas:
Vartotojas Gūragio g. 22 | 1 | 1 | 1 | I | 2017-03-23 | 0 | 0 |  | 0.8 | 1.02 | 7.5 | Priimtinas | Priimtinas | 7.7 | 0 |  |  | 491 | [16 empty] | 0.7 | 2.7 | 3.4 | 0.008 | 0.009 | 0.009 | 0.02 | 0.022 | 0.022
Gūragio g. 10 | 1 |  |  | II | 2017-05-17 |  |  | 4 | 0.75 | 0.41 | 7.6 | Priimtinas | Priimtinas | 7.1 |  |  |  | 490 | [12 empty] | 1.9
Gūragio g. 32 | 1 |  |  | III | 2017-07-19 |  |  |  | 0.8 | 0.17 | 7.5 | Priimtinas | Priimtinas | 3.7 | 0 | 39 | 16.1 | 497 | [9 empty] | 4 | 0.74 | 7.8 |  |  | 0.007 | 0.024
39.Eimučių vandenvietė 1,5 m3/d
Skirstomas tinklas (vand.gręž.) | 1 | 1 |  | III | 2017-09-05 |  |  |  |  | 45.05 | 7.4 | Nepriimtinas | Nepriimtinas | 4.8 |  |  |  | 628 | 1.5 | 2.8 | 3.03 | 0.5 |  | 2.4 | 0.025 | 1.4 | 2.9
Vartotojas:
Pakalnės g. 4 | 1 | 1 | 1 | II | 2017-05-09 | 0 | 0 |  | 0.51 | 56.65 | 7.4 | Priimtinas | Priimtinas | 10.7 |  |  |  | 631 | [16 empty] | 0.7 | 2.7 | 3.4 | 0.008 | 0.009 | 0.009 | 0.02 | 0.022 | 0.022
Ievų g. 3 | 1 | 1 |  | I | 2017-03-29 |  |  | 6 | 0.58 | 67.25 |  | Priimtinas | Priimtinas |  |  |  |  | 628 | [12 empty] | 2.6
Šermukšnių g. 4 | 1 | 1 |  | II | 2017-05-09 |  |  |  | 0.51 | 58.3 |  | Priimtinas | Priimtinas |  | 0 | 5271 | 61.3 | 628 | [9 empty] | 4 | 0.49 | 69 |  |  | 0.007 | 0.024
40.Šiupylių vandenvietė 12,9 m3/d
Skirstomas tinklas (vand.gręž.) | 1 | 1 |  | II | 2017-05-17 |  |  |  |  | 15.2 | 7.4 | Priimtinas | Priimtinas | 2.3 |  |  |  | 918 | 1.5 | 2.8 | 2.07 | 0.42 | 0.012 |  | 0.025 | 1.04 | 2.9
Vartotojas:
Šiupylių ŽŪB | 1 | 1 |  | III | 2017-08-01 | 0 | 0 |  | 0.57 | 18.65 | 7.3 | Nepriimtinas | Nepriimtinas | 2.3 |  |  |  | 927 | [16 empty] | 0.7 | 2.7 | 3.4 | 0.008 | 0.009 | 0.009 | 0.02 | 0.022 | 0.022
Alyvų g. 6 | 1 | 1 | 1 | II | 2017-05-17 |  |  | 74 | 0.6 | 14.7 | 7.4 | Priimtinas | Priimtinas | 2.3 |  |  |  | 914 | [10 empty] | 0.67 | 353 | 0.8
Saulėtekio g. 2-2 | 1 | 1 |  | I | 2017-04-27 |  |  | 11 | 0.6 | 22.5 | 7.3 | Priimtinas | Priimtinas | 2.3 | 0 | 1516 | 100 | 923 | [9 empty] | 4 |  |  |  |  | 0.007 | 0.024
41.Šapnagių vandenvietė 1,5 m3/d
Skirstomas tinklas (vand.gręž.) | 1 | 1 |  | II | 2017-05-09 |  |  |  |  | 47.15 | 7.4 | Priimtinas | Priimtinas | 12.9 |  |  |  | 712 | 1.5 | 2.8 | 4.86 | 0.42 | 0.002 | 2.4 | 0.025 | 1.37 | 2.9
Vartotojas:
Alyvų g. 45 - 1 | 1 | 1 | 1 | III | 2017-08-01 | 0 | 0 |  | 0.55 | 54.15 | 7.4 | Nepriimtinas | Nepriimtinas | 4.5 |  |  |  | 721 | [16 empty] | 0.7 | 2.7 | 3.4 | 0.008 | 0.009 | 0.009 | 0.02 | 0.022 | 0.022
Alyvų g. 49 - 4 | 1 | 1 |  | I | 2017-04-27 | 0 | 0 |  | 0.57 | 69.95 | 7.4 | Priimtinas | Priimtinas | 6.4 |  |  |  | 709
Alyvų g. 45 - 7 | 1 | 1 |  | II | 2017-05-09 | 0 | 0 | 8 | 0.61 | 54.6 | 7.5 | Priimtinas | Priimtinas | 9.1 | 0 | 5450 | 57.4 | 714 | [9 empty] | 4 | 0.63 | 152 | 2.3 |  | 0.007 | 0.024
42.Gergždelių vandenvietė 14,1 m3/d
Skirstomas tinklas (vand.gręž.) | 1 | 1 |  | I | 2017-03-23 |  |  | 1 |  | 18.5 | 7.4 | Priimtinas | Priimtinas | 4.8 |  |  |  | 535 | 1.5 | 2.8 | 2.23 | 0.42 | 0.013 | 4.59 | 0.025 | 2.61 | 2.9
Vartotojas:
Beržų g. 30 | 1 | 1 |  | I | 2017-03-23 | 0 | 0 |  | 1.27 | 17.8 | 7.4 | Priimtinas | Priimtinas | 4.1 |  |  |  | 538 | [16 empty] | 0.7 | 2.7 | 3.4 | 0.008 | 0.009 | 0.009 | 0.02 | 0.022 | 0.022
Beržų g. 1B | 1 | 1 | 1 | II | 2017-05-09 |  |  |  | 1.42 | 11.5 |  | Priimtinas | Priimtinas | 7.4
Lauko g. 3 | 1 | 1 |  | II | 2017-05-09 |  |  | 4 | 1.44 | 11.55 |  | Priimtinas | Priimtinas | 6.1 | 0 | 1618 | 20 | [10 empty] | 4 | 0.64 | 8.7 | 1.5 |  | 0.007 | 0.024
Note on B223: Autorius: