## Lapas1
UAB " Kuršėnų vandenys" geriamojo vandens laboratorinių tyrimų rezultatai 2018 metų
Vandens bandinio paėmimo vieta | Nuolatinė programinė priežiūra |  | Periodinė programinė priežiūra | Terminai (ketvirtis) | Data | Žarninės lazdelės | Koliforminės bakterijos KSV/100ml | Kolonijas sudarantys vnt. | Žarninis enterokokas KSV | Spalva mg/l PT | Aliuminis µg/l | Amonis mg/l | Savitasis elektros laidis | Vandenilio jonų konc. pH | Bendroji geležis µg/l | Skonio slenkstis | Kvapo slenkstis | Drumstumas DV | Manganas µg/l | Permanganato indeksas mg/l O2 | Sulfatas mg/l | Natris mg/l | Fluoridas mg/l | Stibis µg/l | Arsenas µg/l | Kadmis µg/l | Chromas µg/l | Varis mg/l | Švinas µg/l | Gyvsidabris µg/l | Nikelis µg/l | Selenas µg/l | Aldrinas (pesticidai - 1/6) µg/l | Dieldrinas (pesticidai - 2/6) µg/l | Heptachloras (pesticidai - 3/6) µg/l | Heptachlorepoksidas (pesticidai - 4/6) µg/l | Kiti pesticidai (pesticidai - 5/6) µg/l | Pesticidų suma (pesticidai - 6/6) µg/l | Benzenas µg/l | Benzpirenas µg/l | Daugiacikliniai aromatiniai angliavandeniliai µg/l | 1,2 - dichloretanas (Haloformai - 1/3) µg/l | Trichloretanas µg/l | Tetrachloretanas µg/l | Haloformų suma (Haloformai - 3/3) µg/l | Boras µg/l | Bromatas µg/l | Cianidai µg/l | Chloridai µg/l | Nitratas mg/l | Nitritas mg/l
|  | A grupės rodikliai | B grupės rodikliai
1. Kuršėnų m. I vandenvietė 820 m3/d
Skirstomas tinklas (vand.gręž.) | 1 | 1 |  | I | 2018-02-20 | 0 | 0 | 0 |  | 8.2 |  | 0.133 | 580 | 7.8 |  | Priimtinas | Priimtinas | 0.61
Vartotojas:
Darželis „Nykštukas“ | 1 | 1 | 1 | I | 2018-02-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3 |  | 0.142 | 582 | 7.7 | 105 | Priimtinas | Priimtinas | 0.91 | 21 | 2.5 | 12 | 30.7 | 0.74 | 1 | 1 | 0.3 | 1 | 0.01 | 1 | 0.1 | 2 | 1 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 1 | 0.002 | 0 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.113 | 0.05 | 6 | 5.25 | 1.43 | 0.014
Pavenčių vid. m-kla | 1 | 1 | 1 | IV | 2018-10-09 | 0 | 0 | 4 |  | 4.28 |  |  | 556 | 7.2 |  | Priimtinas | Priimtinas | 0.78
Daugėlių pagr.m-kla | 1 | 1 |  | II | 2018-05-10 | 0 | 0 | 6 |  | 5.7 |  |  | 600 | 7.1 |  | Priimtinas | Priimtinas | 0.25
Darželis „Buratinas“ | 1 | 1 | 1 | III | 2018-04-19 | 0 | 0 | 7 |  | 6.42 |  | 0.057 | 598 | 7.2 |  | Priimtinas | Priimtinas | 0.23
2. Pavenčių vandenvietė 71,8 m3/d
Skirstomas tinklas (vand.gręž.) | 1 | 1 |  | I | 2018-02-20 | 0 | 0 | 4 |  | 11.1 |  | 0.664 | 490 | 7.9 |  | Priimtinas | Priimtinas | 0.45
Vartotojas:
Pavenčių parduotuvė | 1 | 1 | 1 | I | 2018-03-06 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14.6 |  | 0.149 | 487 | 7.9 | 295 | Priimtinas | Priimtinas | 1.52 | 21 | 2.3 | 1.77 | 27.9 | 0.88 | 1 | 1 | 0.3 | 1 | 0.002 | 1 | 0.1 | 2 | 1 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 1 | 0.002 | 0 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.132 | 0.05 | 6 | 5.6 | 1.91 | 0.018
UAB "JUPOJA" | 1 | 1 |  | IV | 2018-10-09 | 0 | 0 | 12 |  | 3.57 |  |  | 454 | 7.4 |  | Priimtinas | Priimtinas | 0.15
Vartotojas Ventos g. 75-5 | 1 | 1 |  | III | 2018-04-19 | 0 | 0 | 9 |  | 4.99 |  | 0.217 | 485 | 7.4 |  | Priimtinas | Priimtinas | 2
3. Micaičių vandenvietė 60 m3/d
Skirstomas tinklas (vand.gręž.) | 1 | 1 |  | I | 2018-02-20 | 0 | 0 | 4 |  | 6.42 |  | 0.057 | 465 | 7.8 |  | Priimtinas | Priimtinas | 0.45
Vartotojas:
R. Bugačio Įm. Žalioji g. 44 | 1 | 1 | 1 | I | 2018-02-20 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6.42 |  | 0.059 | 463 | 7.8 | 86 | Priimtinas | Priimtinas | 0.45 | 21 | 1.8 | 1.77 | 22.2 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 1 | 0.001 | 1 | 0.67 | 2 | 1 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 1 | 0.002 | 0 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.104 | 0.05 | 6 | 4.89 | 1.17 | 0.007
Jaunimo g. 15 | 1 | 1 |  | IV | 2018-10-09 | 0 | 0 | 20 |  | 3.57 |  |  | 470 | 7.3 |  | Priimtinas | Priimtinas | 1.2
Valgykla "Tomalina" | 1 | 1 |  | III | 2018-04-19 | 0 | 0 | 14 |  | 5.7 |  | 0.056 | 498 | 7.3 |  | Priimtinas | Priimtinas | 0.28
4. Varputėnų vandenvietė 28,5 m3/d
Skirstomas tinklas (vand.gręž.) | 1 | 1 |  | I | 2018-02-20 | 0 | 0 | 5 |  | 2.5 |  | 0.052 | 667 | 7.9 |  | Priimtinas | Priimtinas | 0.61
Vartotojas:
Kuršėnų vartotojų kooperatyvas | 1 | 1 | 1 | I | 2018-02-20 | 0 | 0 | 17 | 0 | 3.92 |  | 0.051 | 664 | 7.9 | 172 | Priimtinas | Priimtinas | 0.61 | 40 | 1 | 45.4 | 27.3 | 2.28 | 1 | 1 | 0.3 | 1 | 0.006 | 1 | 0.1 | 2 | 1 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 1 | 0.002 | 0 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.262 | 0.06 | 6 | 11.6 | 1.06 | 0.007
Dvaro g. 28 | 1 | 1 |  | IV | 2018-10-09 | 0 | 0 | 13 |  | 2.85 |  |  | 654 | 7.6 |  | Priimtinas | Priimtinas | 0.5
Gėlyno g. 4 | 1 | 1 |  | III | 2018-04-19 | 0 | 0 | 5 |  | 2.5 |  | 0.055 | 667 | 7.2 |  | Priimtinas | Priimtinas | 0.38
5. Dirvonėnų vandenvietė 31,3 m3/d
Skirstomas tinklas (vand.gręž.) | 1 | 1 |  | I | 2018-02-20 | 0 | 0 | 11 |  | 4.28 |  | 0.53 | 466 | 7.9 |  | Priimtinas | Priimtinas | 0.45
Vartotojas:
Dirvonėnų prad. m-kla | 1 | 1 | 1 | I | 2018-03-06 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4.99 |  | 0.477 | 471 | 7.3 | 117 | Priimtinas | Priimtinas | 0.45 | 29 | 1.8 | 1.77 | 14.5 | 1.14 | 1 | 1 | 0.3 | 1 | 0.001 | 1 | 0.1 | 2 | 1 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 1 | 0.002 | 0 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.097 | 0.05 | 6 | 4.04 | 0.234 | 0.007
Luokės g. 8 | 1 | 1 |  | IV | 2018-11-08 | 0 | 0 | 23 |  | 3.21 |  |  | 400 | 7.3 |  | Priimtinas | Priimtinas | 0.62
Nelindos g. 5-4 | 1 | 1 |  | III | 2018-04-19 | 0 | 0 | 5 |  | 3.92 |  | 0.456 | 467 | 7.4 |  | Priimtinas | Priimtinas | 0.05
6. Raudėnų vandenvietė 19,8 m3/d
Skirstomas tinklas (vand.gręž.) | 1 | 1 |  | I | 2018-02-20 | 0 | 0 | 14 |  | 11.4 |  | 0.374 | 623 | 7.6 |  | Priimtinas | Priimtinas | 0.45
Vartotojas:
Raudėnų pagr. m-kla | 1 | 1 | 1 | I | 2018-03-06 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10.1 |  | 0.054 | 628 | 7 | 19 | Priimtinas | Priimtinas | 0.46 | 21 | 4.2 | 1.77 | 16.4 | 0.34 | 1 | 1 | 0.3 | 1 | 0.012 | 1 | 0.1 | 2 | 1 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 1 | 0.002 | 0 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.059 | 0.05 | 6 | 3.33 | 2.1 | 0.007
UAB "MONVITA" | 1 | 1 |  | IV | 2018-11-08 | 0 | 0 | 0 |  | 2.5 |  |  | 536 | 7.2 |  | Priimtinas | Priimtinas | 1.4
Stadiono g. 1 | 1 | 1 |  | III | 2018-04-19 | 0 | 0 | 70 |  | 7.84 |  | 0.449 | 624 | 7.1 |  | Priimtinas | Priimtinas | 0.57
Suma | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
7.Pakumulšių vandenvietė 25,2 m3/d
Skirstomas tinklas (vand.gręž.) | 1 | 1 |  | I | 2018-02-20 | 0 | 0 | 7 |  | 6.42 |  | 0.06 | 467 | 7.8 | 62 | Priimtinas | Priimtinas | 0.45
Vartotojas:
Taikos g. 16-3 | 1 | 1 |  | I | 2018-03-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.77 |  | 0.081 | 466 | 7.8 |  | Priimtinas | Priimtinas | 0.45 | 21 | 1.9 | 1.77 | 25 | 0.7 | 1 | 1 | 0.3 | 1 | 0.003 | 1 | 0.1 | 2 | 1 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.05 | 0.01 | 1 | 0.002 | 0 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.104 | 0.05 | 6 | 4.54 | 1.39 | 0.007
Ežero g. 4 | 1 | 1 | 1 | IV | 2018-11-08 | 0 | 0 | 22 |  | 3.57 |  |  | 398 | 7.4 |  | Priimtinas | Priimtinas | 0.75
Ąžuolų g. 9 | 1 | 1 |  | III | 2018-04-19 | 0 | 0 | 19 |  | 4.63 |  | 0.057 | 468 | 7.4 |  | Priimtinas | Priimtinas | 0.26
8.Romučių vandenvietė 11,9 m3/d
Skirstomas tinklas (vand.gręž.) | 1 | 1 |  | I | 2018-03-06 | 0 | 0 | 4 |  | 20.7 |  | 0.756 | 578 | 7.7 |  | Priimtinas | Priimtinas | 5.47
Vartotojas:
Ūkininkas J. Grušas | 1 | 1 | 1 | I | 2018-03-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |  | 0.883 | 579 | 7.7 | 1169 | Priimtinas | Priimtinas | 6.69 | 46 | 3 | 5.14 | 25 | 0.56 | 1 | 1 | 0.3 | 1 | 0.001 | 1 | 0.1 | 2 | 1 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 1 | 0.002 | 0 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.112 | 0.05 | 6 | 4.89 | 0.356 | 0.007
Centras „Agapao“ | 1 | 1 |  | IV | 2018-10-18 | 0 | 0 | 4 |  | 6.42 |  |  | 466 | 7.3 |  | Priimtinas | Priimtinas | 3.8
Ventos g. 5-6 | 1 | 1 |  | III | 2018-04-19 | 0 | 0 | 14 |  | 6.06 |  | 0.139 | 578 | 7.2 |  | Priimtinas | Priimtinas | 4.2
9.Gedinčių vandenvietė 14,7 m3/d
Skirstomas tinklas (vand.gręž.) | 1 | 1 |  | I | 2018-02-20 | 0 | 0 | 19 |  | 7.49 |  | 0.077 | 571 | 7.8 | 49 | Priimtinas | Priimtinas | 0.45
Vartotojas:
Miškų ūkis | 1 | 1 | 1 | I | 2018-02-20 | 0 | 0 | 17 | 0 | 6.77 |  | 0.079 | 570 | 7.8 |  | Priimtinas | Priimtinas | 0.45 | 86 | 2.1 | 8.84 | 25 | 0.73 | 1 | 1 | 0.3 | 1 | 0.003 | 1 | 0.1 | 2 | 1 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 1 | 0.002 | 0 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.119 | 0.05 | 6 | 5.96 | 2.31 | 0.007
Liepų g. 4-1 | 1 | 1 |  | IV | 2018-10-18 | 0 | 0 | 4 |  | 2.5 |  |  | 431 | 7.3 |  | Priimtinas | Priimtinas | 0.45
Kaštonų g. 1-6 | 1 | 1 |  | III | 2018-04-19 | 0 | 0 | 21 |  | 5.7 |  | 0.142 | 579 | 7.3 |  | Priimtinas | Priimtinas | 0.15
10.Drąsučių vandenvietė 50,1 m3/d
Skirstomas tinklas (vand.gręž.) | 1 | 1 |  | I | 2018-02-20 | 0 | 0 | 4 |  | 8.2 |  | 0.498 | 752 | 7.6 | 25 | Priimtinas | Priimtinas | 0.45 | 21
Vartotojas:
Drąsučių med punktas | 1 | 1 | 1 | I | 2018-02-20 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7.84 |  |  | 755 | 7.6 |  | Priimtinas | Priimtinas | 0.45 |  | 2.6 | 61.6 | 27.5 | 0.73 | 1 | 1 | 0.3 | 1 | 0.002 | 1 | 0.1 | 2 | 1 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 1 | 0.002 | 0 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.122 | 0.05 | 6 | 6.31 | 1.76 | 0.046
Drąsučių mokykla | 1 | 1 |  | IV | 2018-10-09 | 0 | 0 | 12 |  | 4.28 |  |  | 703 | 7.3 |  | Priimtinas | Priimtinas | 2.8
Draugystės g. 16 | 1 | 1 |  | III | 2018-04-19 | 0 | 0 | 6 |  | 6.77 |  | 0.054 | 757 | 7.2 |  | Priimtinas | Priimtinas | 0.43
11.Paringuvio vandenvietė 10,7 m3/d
Skirstomas tinklas (vand.gręž.) | 1 | 1 |  | I | 2018-02-20 | 0 | 0 | 0 |  | 7.84 |  | 0.097 | 801 | 7.6 | 62 | Priimtinas | Priimtinas | 0.61
Vartotojas:
Paringuvio g.7-3 | 1 | 1 | 1 | I | 2018-02-20 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8.2 |  | 0.079 | 802 | 7.6 |  | Priimtinas | Priimtinas | 0.45 | 74 | 2.8 | 76.6 | 27.3 | 0.51 | 1 | 1 | 0.3 | 1 | 0.002 | 1 | 0.1 | 2 | 1 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 1 | 0.002 | 0 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.115 | 0.05 | 6 | 6.31 | 3.19 | 0.007
Paringuvio g.7-1 | 1 | 1 |  | IV | 2018-10-18 | 0 | 0 | 7 |  | 3.21 |  |  | 623 | 7.1 |  | Priimtinas | Priimtinas | 0.31
Paringuvio g.8-3 | 1 | 1 |  | III | 2018-04-19 | 0 | 0 | 17 |  | 7.13 |  | 0.088 | 803 | 7.2 |  | Priimtinas | Priimtinas | 0.67
12.Gilaičių vandenvietė 18,9 m3/d
Skirstomas tinklas (vand.gręž.) | 1 | 1 |  | I | 2018-03-13 | 0 | 0 | 0 |  | 5.7 |  | 0.039 | 616 | 7.4 |  | Priimtinas | Priimtinas | 0.45
Vartotojas:
Stonaičių g. 11 | 1 | 1 | 1 | I | 2018-03-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7 |  | 0.035 | 614 | 7.4 | 86 | Priimtinas | Priimtinas | 0.45 | 21 | 2.4 | 3.9 | 30.1 | 1.25 | 1 | 1 | 0.3 | 1 | 0.005 | 1 | 0.1 | 2 | 1 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 1 | 0.002 | 0 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.119 | 0.05 | 6 | 5.11 | 2.69 | 0.007
Artojų g. 2 | 1 | 1 |  | IV | 2018-10-09 | 0 | 0 | 23 |  | 4.28 |  |  | 571 | 7.2 |  | Priimtinas | Priimtinas | 0.8
Gilaičių g. 1 | 1 | 1 |  | III | 2018-07-23 | 0 | 0 | 0 |  | 7.49 |  |  | 602 | 7.1 |  | Priimtinas | Priimtinas | 0.55
13.Smilgių vandenvietė 8,2 m3/d
Skirstomas tinklas (vand.gręž.) | 1 | 1 |  | I | 2018-03-06 | 0 | 0 | 0 |  | 7.13 |  | 0.564 | 649 | 7.1 | 92 | Priimtinas | Priimtinas | 1.22
Vartotojas:
Liepkalnio g.15 | 1 | 1 | 1 | I | 2018-03-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.13 |  |  | 650 | 7.2 |  | Priimtinas | Priimtinas | 3.04 | 21 | 3.4 | 1.77 | 38 | 0.85 | 1 | 1 | 0.3 | 1 | 0.003 | 1 | 0.1 | 2 | 1 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 1 | 0.002 | 0 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.145 | 0.05 | 6 | 7.73 | 1.3 | 0.014
Saulės rato g.15 | 1 | 1 |  | IV | 2018-10-09 | 0 | 0 | 18 |  | 2.5 | 11 |  | 598 | 7.1 |  | Priimtinas | Priimtinas | 0.88
Vieversių g. 11 | 1 | 1 |  | III | 2018-04-19 | 0 | 0 | 43 |  | 7.49 |  | 0.471 | 649 | 7.3 |  | Priimtinas | Priimtinas | 0.41
14.Sauginių vandenvietė 19,8 m3/d
Skirstomas tinklas (vand.gręž.) | 1 | 1 |  | I | 2018-03-06 | 0 | 0 | 0 |  | 10.7 |  | 0.079 | 666 | 7.1 |  | Priimtinas | Priimtinas | 0.45
Vartotojas:
Pieno surinkimo punktas | 1 | 1 | 1 | I | 2018-03-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 |  | 0.083 | 665 | 7.1 | 148 | Priimtinas | Priimtinas | 0.45 | 21 | 4.2 | 1.77 | 49.5 | 1.27 | 1 | 1 | 0.3 | 1 | 0.003 | 1 | 0.1 | 2 | 1 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 1 | 0.002 | 0.009 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.188 | 0.05 | 6 | 3.97 | 0.279 | 0.06
Ežero g.1 | 1 | 1 |  | IV | 2018-10-09 | 0 | 0 | 21 |  | 4.28 |  |  | 618 | 7.1 |  | Priimtinas | Priimtinas | 0.97
Briešlaukės g.1 | 1 | 1 |  | III | 2018-07-17 | 0 | 0 | 40 |  | 3.21 |  |  | 1388 | 6.8 |  | Priimtinas | Priimtinas | 1.8
15.Verbūnų vandenvietė 40,3 m3/d
Skirstomas tinklas (vand.gręž.) | 1 | 1 |  | II | 2018-05-10 | 0 | 0 | 4 |  | 9.98 |  |  | 771 | 7 | 49 | Priimtinas | Priimtinas | 0.59
Vartotojas:
UAB“Verbūnų duona“ | 1 | 1 | 1 | II | 2018-05-21 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0.79 |  | 0.049 | 817 | 7.1 |  | Priimtinas | Priimtinas | 0.79 | 21 | 2.7 | 99.5 | 170 | 0.7 | 1 | 1 | 0.3 | 1 | 0.005 | 1 | 0.1 | 2 | 1 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 1 | 0.002 | 0 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.159 | 0.005 | 6 |  | 5.52 | 0.02
Verbūnų pagr.m-kla | 1 | 1 |  | IV | 2018-10-09 | 0 | 0 | 26 |  | 4.99 |  |  | 721 | 7.2 |  | Priimtinas | Priimtinas | 0.95
Radvilų g.18-6 | 1 | 1 |  | III | 2018-07-23 | 0 | 0 | 33 |  | 11.6 |  |  | 746 | 7.1 |  | Priimtinas | Priimtinas | 0.67
16.Kužių vandenvietė 93,7 m3/d
Skirstomas tinklas (vand.gręž.) | 1 | 1 |  | II | 2018-05-21 | 0 | 0 | 65 |  | 8.02 |  |  | 708 | 7.1 | 129 | Priimtinas | Priimtinas | 0.55
Vartotojas:
Kužių gimnazija | 1 | 1 | 1 | II | 2018-05-21 | 0 | 0 | 11 | 0 | 8.56 |  | 0.184 | 706 | 7.1 |  | Priimtinas | Priimtinas | 0.05 | 21 | 1.7 | 5.42 | 57.4 | 0.94 | 1 | 1 | 0.3 | 1 | 0.001 | 1 | 0.1 | 2 | 1 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 1 | 0.002 | 0 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.154 | 0.005 | 6 |  | 0.979 | 0.2
Kužių l/d „Vyturėlis“ | 1 | 1 |  | IV | 2018-10-09 | 0 | 0 | 4 |  | 7.66 |  |  | 654 | 7.1 |  | Priimtinas | Priimtinas | 0.94
Vartotojas Gruzdžių g.8-3 | 1 | 1 |  | III | 2018-07-23 | 0 | 0 | 4 |  | 11.4 |  |  | 679 | 7.1 |  | Priimtinas | Priimtinas | 0.22
17.Voveriškių vandenvietė 26,6 m3/d
Skirstomas tinklas (vand.gręž.) | 1 | 1 |  | I | 2018-03-06 | 0 | 0 | 0 |  | 9.98 |  | 3.4 | 773 | 7.2 |  | Priimtinas | Priimtinas | 1.22
Vartotojas:
Vartotojas Naujakurių g.1 | 1 | 1 | 1 | I | 2018-03-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.98 |  | 2.65 | 772 | 7.3 | 511 | Priimtinas | Priimtinas | 1.52 | 21 | 4.2 | 111 | 47.5 | 0.84 | 1 | 1 | 0.3 | 1 | 0.001 | 1 | 0.1 | 9 | 1 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 1 | 0.002 | 0 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.191 | 0.05 | 6 | 5.39 | 0.916 | 0.007
Voveriškių pagrindinė m-kla | 1 | 1 |  | IV | 2018-10-09 | 0 | 0 | 13 |  | 4.63 |  |  | 716 | 7.3 |  | Priimtinas | Priimtinas | 2.2
V.Damonskio įm. | 1 | 1 |  | III | 2018-07-17 | 0 | 0 | 4 |  | 8.91 |  |  | 780 | 7.4 |  | Priimtinas | Priimtinas | 2.3
18.Bubių vandenvietė 96,4 m3/d
Skirstomas tinklas (vand.gręž.) | 1 | 1 |  | II | 2018-05-29 | 0 | 0 | 4 |  | 7.31 |  |  | 1072 | 7.3 | 154 | Priimtinas | Priimtinas | 0.19
Vartotojas:
Bubių pagr. m-kla | 1 | 1 | 1 | II | 2018-05-29 | 0 | 0 | 14 | 0 | 8.56 |  | 0.04 | 1034 | 7.3 |  | Priimtinas | Priimtinas | 0.56 | 21 | 3 | 43.8 | 89.1 | 0.96 | 1 | 1 | 0.2 | 1 | 0.007 | 1 | 0.047 | 3 | 1 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.35 | 1 | 0.002 | 0 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.208 | 0.96 | 6 |  | 6.19 | 0.02
Saulėtekio g. 16 | 1 | 1 |  | IV | 2018-11-09 | 0 | 0 | 12 |  | 3.92 |  |  | 911 | 7.4 |  | Priimtinas | Priimtinas | 0.88
Dubysos g. 8-8 | 1 | 1 |  | III | 2018-07-17 | 0 | 0 | 5 |  | 7.49 |  |  | 1090 | 7.3 |  | Priimtinas | Priimtinas | 0.84
19.Kairių vandenvietė 101,7 m3/d
Skirstomas tinklas (vand.gręž.) | 1 | 1 |  | II | 2018-06-04 | 0 | 0 | 13 |  | 14.3 | 81 |  | 523 | 7.4 | 117 | Priimtinas | Priimtinas | 0.35
Vartotojas:
Kairių vaikų darželis | 1 | 1 | 1 | I | 2018-03-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1 |  | 0.812 | 542 | 7.2 | 258 | Priimtinas | Priimtinas | 0.45 | 21 | 4.8 | 1.77 | 56.4 | 0.92 | 1 | 1 | 0.3 | 1 | 0.001 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 1 | 0.002 | 0 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.05 | 6 | 6.03 | 5.95 | 0.008
Parduotuvė „Iki“ | 1 | 1 |  | IV | 2018-11-08 | 0 | 0 | 7 |  | 3.92 | 11 |  | 783 | 7.3 |  | Priimtinas | Priimtinas | 1
Kairių m-kla | 1 | 1 |  | III | 2018-09-12 | 0 | 0 | 4 |  | 16.8 | 85 |  | 487 | 7.2 |  | Priimtinas | Priimtinas | 2.3
20.Meškuičių vandenvietė 48,2 m3/d
Skirstomas tinklas (vand.gręž.) | 1 | 1 |  | II | 2018-05-10 | 0 | 0 | 4 |  | 2 |  |  | 1562 | 7 | 129 | Priimtinas | Priimtinas | 0.12
Vartotojas:
Meškuičių gimnazija | 1 | 1 | 1 | II | 2018-05-21 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2.5 |  | 0.032 | 1563 | 7 |  | Priimtinas | Priimtinas | 1.5 | 21 | 0.79 | 232 | 55.4 | 1.05 | 1 | 1 | 0.3 | 1 | 0.001 | 1 | 0.1 | 2 | 1 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 1 | 0.002 | 0 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.527 | 0.005 | 6 |  | 2.15 | 0.02
Ambulatorija | 1 | 1 |  | IV | 2018-11-14 | 0 | 0 | 14 |  | 2.5 |  |  | 1463 | 7.2 |  | Priimtinas | Priimtinas | 0.3
Meškuičių vaikų darželis | 1 | 1 |  | III | 2018-07-23 | 0 | 0 | 0 |  | 2.5 |  |  | 1526 | 6.9 |  | Priimtinas | Priimtinas | 0.41
21. Bridų vandenvietė 26,9 m3/d
Skirstomas tinklas (vand.gręž.) | 1 | 1 |  | II | 2018-05-10 | 0 | 0 | 0 |  | 6.77 |  |  | 844 | 6.9 | 172 | Priimtinas | Priimtinas | 0.39
Vartotojas:
Bridų g. 28-4 | 1 | 1 | 1 | II | 2018-05-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.49 |  | 0.067 | 827 | 6.9 |  | Priimtinas | Priimtinas | 0.29 | 21 | 1.7 | 129 | 37.6 | 0.32 | 1 | 1 | 0.3 | 1 | 0.027 | 1 | 0.1 | 2 | 1 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 1 | 0.002 | 0 | 2 | 0.1 | 0.01 | 0 | 0.082 | 0.32 | 6 |  | 3.21 | 0.02
Bridų g. 28 | 1 | 1 |  | IV | 2018-10-18 | 0 | 0 | 52 |  | 8.02 |  |  | 688 | 7 |  | Priimtinas | Priimtinas | 1.3
Senelių namai | 1 | 1 |  | III | 2018-07-23 | 0 | 0 | 0 |  | 8.91 |  |  | 788 | 6.9 |  | Priimtinas | Priimtinas | 2.7
22.Sutkūnų vandenvietė 15,4 m3/d
Skirstomas tinklas (vand.gręž.) | 1 | 1 |  | II | 2018-05-10 | 0 | 0 | 0 |  | 11.4 |  |  | 1624 | 6.9 | 31 | Priimtinas | Priimtinas | 0.19
Vartotojas:
Masiuliškių g. 9-1 | 1 | 1 | 1 | II | 2018-05-21 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11.8 |  | 0.04 | 1634 | 6.8 |  | Priimtinas | Priimtinas | 0.1 | 21 | 3.7 | 244 | 112 | 0.38 | 1 | 1 | 0.3 | 1 | 0.007 | 1 | 0.1 | 2 | 1 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 1 | 0.002 | 0 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.152 | 0.005 | 6 |  | 3.65 | 0.02
UAB "Miečys" | 1 | 1 |  | IV | 2018-10-18 | 0 | 0 | 37 |  | 5.7 |  |  | 1317 | 6.9 |  | Priimtinas | Priimtinas | 1.5
Aukštrakių g. 9 | 1 | 1 |  | III | 2018-07-17 | 0 | 0 | 4 |  | 12.1 |  |  | 1628 | 6.9 |  | Priimtinas | Priimtinas | 0.13
23. Šilėnų vandenvietė 15,4 m3/d
Skirstomas tinklas (vand.gręž.) | 1 | 1 |  | II | 2018-05-29 | 0 | 0 | 16 |  | 12.1 | 11 |  | 583 | 7.3 | 49 | Priimtinas | Priimtinas | 0.06
Vartotojas:
Šilėnų pagr.m-kla | 1 | 1 | 1 | II | 2018-05-29 | 0 | 0 | 22 | 0 | 13.9 | 11 | 0.185 | 568 | 7.4 |  | Priimtinas | Priimtinas | 0.06 | 21 | 4.5 | 41.3 | 65.3 | 0.74 | 1 | 1 | 0.2 | 1 | 0.001 | 1 | 0.04 | 3 | 1 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.35 | 1 | 0.002 | 0 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.177 | 0.005 | 6 |  | 2.61 | 0.02
„Geležinkelio tiesimo centras“ | 1 | 1 |  | IV | 2018-11-08 | 0 | 0 | 12 |  | 4.28 | 11 |  | 504 | 7.3 |  | Priimtinas | Priimtinas | 1.1
Saulės g.32-1 | 1 | 1 |  | III | 218-07-17 | 0 | 0 | 4 |  | 13.6 | 28 |  | 586 | 7.2 |  | Priimtinas | Priimtinas | 0.46
24.Pakapės vandenvietė 21,2 m3/d
Skirstomas tinklas (vand.gręž.) | 1 | 1 |  | II | 2018-05-29 | 0 | 0 | 4 |  | 8.2 |  |  | 773 | 7.4 | 4952 | Priimtinas | Priimtinas | 4
Vartotojas:
Pakapės pagr.m-kla | 1 | 1 | 1 | II | 2018-05-29 | 0 | 0 | 13 | 0 | 8.56 |  | 0.097 | 762 | 7.4 |  | Priimtinas | Priimtinas | 6 | 57 | 3.7 | 121 | 71.3 | 0.24 | 1 | 1 | 0.24 | 1 | 0.004 | 1 | 0.48 | 3 | 1 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.35 | 1 | 0.002 | 0 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.325 | 0.005 | 6 |  | 0.25 | 0.02
Pakapės med.punktas | 1 | 1 |  | IV | 2018-11-14 | 0 | 0 | 15 |  | 5.35 |  |  | 733 | 7.3 |  | Priimtinas | Priimtinas | 3.5
Tytuvėnų g.11 | 1 | 1 |  | III | 2018-07-17 | 0 | 0 | 4 |  | 7.84 |  |  | 806 | 7.2 |  | Priimtinas | Priimtinas | 1.9
25.Vinkšnėnų vandenvietė 10,3 m3/d
Skirstomas tinklas (vand.gręž.) | 1 | 1 |  | II | 2018-05-10 | 0 | 0 | 4 |  | 2.5 |  |  | 677 | 7.1 | 154 | Priimtinas | Priimtinas | 0.66
Vartotojas:
Vinkšnynų g. 15 | 1 | 1 | 1 | II | 2018-05-21 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4.28 |  | 0.058 | 677 | 7.1 |  | Priimtinas | Priimtinas | 0.34 | 21 | 0.89 | 9.83 | 15.4 | 0.43 | 1 | 1 | 0.3 | 1 | 0.003 | 1 | 0.1 | 2 | 1 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 1 | 0.002 | 0 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.065 | 0.005 | 6 |  | 1.42 | 0.027
Vinkšnėnų g. 4 | 1 | 1 |  | IV | 2018-10-18 | 0 | 0 | 38 |  | 3.92 |  |  | 539 | 7.2 |  | Priimtinas | Priimtinas | 1
Kirų g. 3 | 1 | 1 |  | III | 2018-07-23 | 0 | 0 | 4 |  | 6.06 |  |  | 644 | 7.2 |  | Priimtinas | Priimtinas | 0.56
26.Aleksandrijos vandenvietė 11,6 m3/d
Skirstomas tinklas (vand.gręž.) | 1 | 1 |  | II | 2018-05-29 | 0 | 0 | 0 |  | 5.35 |  |  | 502 | 7.5 | 615 | Priimtinas | Priimtinas | 3.4
Vartotojas:
Dvaro g. 20 | 1 | 1 | 1 | I | 2018-03-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.06 |  | 0.893 | 511 | 7.5 | 1052 | Priimtinas | Priimtinas | 3.34 | 37 | 2.5 | 52.9 | 39.6 | 0.8 | 1 | 1 | 0.3 | 1 | 0.001 | 1 | 0.1 | 2 | 1 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 1 | 0.002 | 0 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.206 |  | 6 | 3.19 | 0.281 | 0.007
Stendo g. 7 | 1 | 1 |  | II | 2018-05-17 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5.7 |  | 0.067 | 496 | 7.5 |  | Priimtinas | Priimtinas | 4.3 | 21 | 1.2 | 78.1 | 61.4 | 0.78 | 1 | 1 | 0.2 | 1 | 0.003 | 1 | 0.02 | 3 | 1 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  | 0.35 | 1 | 0.002 | 0 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.191 | 0.005 | 6 |  | 0.12 | 0.02
Dvaro g. 25 | 1 | 1 |  | III | 2018-07-17 | 0 | 0 | 4 |  | 5.35 |  |  | 513 | 7.6 |  | Priimtinas | Priimtinas | 0.21
27.Bertuižių vandenvietė 24,8 m3/d
Skirstomas tinklas (vand.gręž.) | 1 | 1 |  | II | 2018-05-29 | 0 | 0 | 4 |  | 13.6 |  |  | 505 | 7.5 | 646 | Priimtinas | Priimtinas | 1.2
Vartotojas:
Vartotojas Bertuižių g. 3-2 | 1 | 1 | 1 | II | 2018-05-29 | 0 | 0 | 6 | 0 | 13.9 |  | 0.078 | 503 | 7.5 |  | Priimtinas | Priimtinas | 1.2 | 21 | 4 | 176 | 63.4 | 0.85 | 1 | 6.5 | 0.2 | 1 | 0.001 | 1 | 0.02 | 3 | 1 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.35 | 1 | 0.002 | 0 | 2 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.211 | 0.005 | 6 |  | 0.231 | 0.02
Vart. Bertuižių g. 17-4 | 1 | 1 |  | IV | 2018-11-08 | 0 | 0 | 7 |  | 4.28 |  |  | 442 | 7.5 |  | Priimtinas | Priimtinas | 1.3
Vartotojas Bertuižių g. 10-5 | 1 | 1 |  | III | 2018-07-17 | 0 | 0 | 0 |  | 12.8 |  |  | 522 | 7.4 |  | Priimtinas | Priimtinas | 3.9
28.Toločių vandenvietė 9,8 m3/d
Skirstomas tinklas (vand.gręž.) | 1 | 1 |  | I | 2018-03-06 | 0 | 0 | 0 |  | 4.99 |  | 0.045 | 826 | 7.1 |  | Priimtinas | Priimtinas | 0.45
Vartotojas:
Vartotojas Sodų g.1-3 | 1 | 1 | 1 | I | 2018-03-06 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4.99 |  | 0.044 | 830 | 7.1 | 49 | Priimtinas | Priimtinas | 0.45 | 21 | 2.6 | 185 | 39.6 | 1.13 | 1 | 1 | 0.3 | 1 | 0.004 | 1 | 0.1 | 2 | 1 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 1 | 0.002 | 0 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.186 | 0.05 | 6 | 5.39 | 1.64 | 0.007
Klevų g. 4-1 | 1 | 1 |  | IV | 2018-10-09 | 0 | 0 | 14 |  | 2.14 |  |  | 767 | 7.1 |  | Priimtinas | Priimtinas | 0.42
Klevų g. 6-10 | 1 | 1 |  | III | 2018-07-17 | 0 | 0 | 4 |  | 3.92 |  |  | 840 | 7.1 |  | Priimtinas | Priimtinas | 0.09
29.Gilvyčių vandenvietė 16,4 m3/d
Skirstomas tinklas (vand.gręž.) | 1 | 1 |  | II | 2018-05-10 | 0 | 0 | 89 |  | 4.28 |  |  | 484 | 7.9 | 332 | Priimtinas | Priimtinas | 1.5
Vartotojas:
Gilvyčių pagr.m-kla | 1 | 1 | 1 | II | 2018-05-29 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5.7 |  | 0.081 | 635 | 7.5 |  | Priimtinas | Priimtinas | 3 | 21 | 1.8 | 171 | 47.5 | 0.37 | 1 | 1 | 0.2 | 1 | 0.001 | 1 | 0.041 | 3 | 1 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.35 | 1 | 0.002 | 0 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.213 | 0.005 | 6 |  | 0.273 | 0.02
Pušyno g.15-6 | 1 | 1 |  | IV | 2018-10-09 | 0 | 0 | 33 |  | 6.42 |  |  | 615 | 7.5 |  | Priimtinas | Priimtinas | 3
Gilvyčių parduotuvė | 1 | 1 |  | III | 2018-07-23 | 0 | 0 | 0 |  | 6.42 |  |  | 647 | 7.2 |  | Priimtinas | Priimtinas | 3.6
30.Žadžiūnų vandenvietė 22,6 m3/d
Skirstomas tinklas (vand.gręž.) | 1 | 1 |  | II | 2018-06-04 | 0 | 0 | 4 |  | 7.13 |  |  | 593 | 7.2 | 833 | Priimtinas | Priimtinas | 7.1
Vartotojas:
Žemaičių g. 22 | 1 | 1 | 1 | II | 2018-06-04 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6.77 |  | 0.475 | 506 | 7.3 |  | Priimtinas | Priimtinas | 6.8 | 43 | 3.7 | 13.7 | 146 | 0.52 | 1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.002 | 1 | 0.024 | 3 | 1 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.35 | 1 | 0.002 | 0 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.171 | 0.005 | 6 |  | 0.247 | 0.02
Grušo g. 9 | 1 | 1 |  | IV | 2018-11-08 | 0 | 0 | 8 |  | 5.35 |  |  | 512 | 7.4 |  | Priimtinas | Priimtinas | 3.3
Gudelių g. 28-4 | 1 | 1 |  | III | 2018-07-17 | 0 | 0 | 17 |  | 7.13 |  |  | 592 | 7.3 |  | Priimtinas | Priimtinas | 1.8
31.Naisių vandenvietė 35,7 m3/d
Skirstomas tinklas (vand.gręž.) | 1 | 1 |  | II | 2018-06-04 | 0 | 0 | 4 |  | 3.21 |  |  | 1010 | 7.1 | 19 | Priimtinas | Priimtinas | 0.19
Vartotojas:
Gėlės g. 15 | 1 | 1 | 1 | II | 2018-06-04 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3.57 |  | 0.032 | 873 | 7.1 |  | Priimtinas | Priimtinas | 0.12 | 45 | 2.5 | 239 | 247 | 0.67 | 1 | 1 | 0.2 | 1 | 0.004 | 1 | 0.063 | 3 | 1 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.35 | 1 | 0.002 | 0 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.18 | 0.005 | 6 |  | 1.36 | 0.02
Žačių g. 4 | 1 | 1 |  | IV | 2018-11-14 | 0 | 0 | 9 |  | 3.57 |  |  | 976 | 7.3 |  | Priimtinas | Priimtinas | 0.49
Mišeikio g. 16 | 1 | 1 |  | III | 2018-07-17 | 0 | 0 | 0 |  | 4.63 |  |  | 1057 | 7.2 |  | Priimtinas | Priimtinas | 0.2
32.Gruzdžių vandenvietė 53 m3/d
Skirstomas tinklas (vand.gręž.) | 1 | 1 |  | II | 2018-05-10 | 0 | 0 | 4 |  | 8.91 |  |  | 868 | 7.1 | 197 | Priimtinas | Priimtinas | 0.23
Vartotojas:
Gruzdžių v/d „Puriena“ | 1 | 1 | 1 | II | 2018-05-21 | 0 | 0 | 13 | 0 | 9.98 |  | 0.179 | 865 | 7.1 |  | Priimtinas | Priimtinas | 0.24 | 46 | 2.3 | 105 | 79.2 | 0.66 | 1 | 1 | 0.3 | 1 | 0.009 | 1 | 0.1 | 2 | 1 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 1 | 0.002 | 0 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.183 | 0.005 | 6 |  | 8.22 | 0.067
Gruzdžių gimnazija | 1 | 1 |  | IV | 2018-10-18 | 0 | 0 | 6 |  | 5.35 |  |  | 696 | 7.1 |  | Priimtinas | Priimtinas | 0.9
Vartotojas Šiaulių g. 3-25 | 1 | 1 |  | III | 2018-07-23 | 0 | 0 | 0 |  | 11.8 |  |  | 839 | 7 |  | Priimtinas | Priimtinas | 0.72
33.Šakynos vandenvietė 30,6 m3/d
Skirstomas tinklas (vand.gręž.) | 1 | 1 |  | II | 2018-05-10 | 0 | 0 | 4 |  | 8.56 |  |  | 652 | 7 | 105 | Priimtinas | Priimtinas | 0.3
Vartotojas:
Šakynos pagr.m-kla | 1 | 1 | 1 | II | 2018-05-21 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9.63 |  | 0.225 | 652 | 7.1 |  | Priimtinas | Priimtinas | 0.75 | 21 | 1.9 | 6.3 | 18 | 0.32 | 1 | 1 | 0.3 | 1 | 0.02 | 1 | 0.1 | 2 | 1 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 1 | 0.002 | 0 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.068 | 0.005 | 6 |  | 2.31 | 0.09
Purienų g. 5 | 1 | 1 |  | IV | 2018-10-18 | 0 | 0 | 18 |  | 6.42 |  |  | 513 | 7.1 |  | Priimtinas | Priimtinas | 0.98
Šiaulių g. 21-6 | 1 | 1 |  | III | 2018-07-23 | 0 | 0 | 31 |  | 11.1 |  |  | 624 | 7.1 |  | Priimtinas | Priimtinas | 0.55
34.Žarėnų vandenvietė 23,7 m3/d
Skirstomas tinklas (vand.gręž.) | 1 | 1 |  | II | 2018-05-10 | 0 | 0 | 6 |  | 12.1 |  |  | 692 | 7.2 | 117 | Priimtinas | Priimtinas | 0.54
Vartotojas:
Žarėnų med. Punktas | 1 | 1 | 1 | II | 2018-05-21 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13.9 |  | 0.327 | 690 | 7.1 |  | Priimtinas | Priimtinas | 0.52 | 21 | 2.4 | 1.77 | 20.8 | 0.39 | 1 | 1 | 0.3 | 1 | 0.005 | 1 | 0.1 | 2 | 1 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 1 | 0.002 | 0 | 0.005 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.102 | 0.005 | 6 |  | 2.97 | 0.037
Žarėnų ambulatorija | 1 | 1 |  | IV | 2018-10-18 | 0 | 0 | 31 |  | 7.13 |  |  | 551 | 7 |  | Priimtinas | Priimtinas | 1.1
Žarės g. 6A (Priešgaisrinė tarnyba) | 1 | 1 |  | III | 2018-07-23 | 0 | 0 | 4 |  | 16 |  |  | 668 | 6.9 |  | Priimtinas | Priimtinas | 1.8
35.Noreikių vandenvietė 2,9 m3/d
Skirstomas tinklas (vand.gręž.) | 1 | 1 |  | II | 2018-05-21 | 0 | 0 | 18 |  | 9.27 |  |  | 813 | 7.1 | 135 | Priimtinas | Priimtinas | 2
Vartotojas:
Vartotojas Ryto g. 2-2 | 1 | 1 | 1 | II | 2018-05-21 | 0 | 0 | 37 | 0 | 9.27 |  | 0.132 | 813 | 7.2 |  | Priimtinas | Priimtinas | 7.7 | 21 | 2 | 131 | 67.3 | 0.66 | 1 | 1 | 0.3 | 1 | 0.002 | 1 | 0.1 | 2 | 1 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 1 | 0.002 | 0 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.005 | 6 |  | 0.713 | 0.02
Vėjo g. 43-2 | 1 | 1 |  | IV | 2018-10-09 | 0 | 0 | 7 |  | 6.77 |  |  | 753 | 7.2 |  | Priimtinas | Priimtinas | 3.1
Ryto g. 21 | 1 | 1 |  | III | 2018-07-23 | 0 | 0 | 0 |  | 12.1 |  |  | 785 | 7.1 |  | Priimtinas | Priimtinas | 4.5
36.Bazilionų vandenvietė 24,3 m3/d
Skirstomas tinklas (vand.gręž.) | 1 | 1 |  | II | 2018-05-29 | 0 | 0 | 7 |  | 2.5 |  |  | 712 | 7.4 | 123 | Priimtinas | Priimtinas | 0.1
Vartotojas:
Bazilionų vid.m-kla | 1 | 1 | 1 | II | 2018-05-29 | 0 | 0 | 26 | 0 | 2.85 |  | 0.038 | 705 | 7.3 |  | Priimtinas | Priimtinas | 0.74 | 21 | 1.2 | 178 | 54.5 | 1.51 | 1 | 1 | 0.2 | 1 | 0.001 | 1 | 0.047 | 3 | 1 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.35 | 1 | 0.002 | 0 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.397 | 0.005 | 6 |  | 0.927 | 0.02
Vaikų darželis | 1 | 1 |  | IV | 2018-11-08 | 0 | 0 | 7 |  | 2.5 |  |  | 620 | 7.4 |  | Priimtinas | Priimtinas | 0.41
Pageluvio g. 12 | 1 | 1 |  | III | 2018-07-17 | 0 | 0 | 0 |  | 2.5 |  |  | 733 | 7.3 |  | Priimtinas | Priimtinas | 0.49
37.Žeimių vandenvietė 3,4 m3/d
Skirstomas tinklas (vand.gręž.) | 1 |  |  | II | 2018-06-04 | 0 | 0 | 4 |  | 2 |  |  | 927 | 7.2 | 1156 | Priimtinas | Priimtinas | 4.1
Vartotojas:
Sodo g. 11-4 | 1 | 1 | 1 | II | 2018-06-04 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2.14 |  | 0.393 | 804 | 7.2 |  | Priimtinas | Priimtinas | 4 | 37 | 2.7 | 212 | 218 | 0.44 | 1 | 1 | 0.2 | 2 | 0.003 | 1.8 | 0.405 | 3 | 1 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.35 | 1 | 0.002 | 0 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.208 | 0.005 | 6 |  | 0.262 | 0.02
Sodo g. 1-2 | 1 | 1 |  | IV | 2018-11-14 | 0 | 0 | 4 |  | 4.63 |  |  | 881 | 7.3 |  | Priimtinas | Priimtinas | 3
Sodo g. 7-4 | 1 | 1 |  | III | 2018-07-17 | 0 | 0 | 73 |  | 4.28 |  |  | 969 | 7.2 |  | Priimtinas | Priimtinas | 6.8
38.Gūragių vandenvietė 5,5 m3/d
Skirstomas tinklas (vand.gręž.) | 1 | 1 |  | I | 2018-03-08 | 0 | 0 | 13 |  | 10.7 |  | 2.49 | 776 | 7.2 |  | Priimtinas | Priimtinas | 1.52
Vartotojas:
Gūragio g. 22 | 1 | 1 | 1 | I | 2018-03-22 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11.1 |  | 2 | 773 | 7.2 | 978 | Priimtinas | Priimtinas | 1.22 | 34 | 4.1 | 121 | 52.5 | 0.82 | 1 | 1 | 0.3 | 1 | 0.001 | 1 | 0.1 | 8 | 1 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 1 | 0.002 | 0 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.176 | 0.05 | 6 | 3.83 | 0.122 | 0.007
Gūragio g. 12 | 1 |  |  | IV | 2018-10-09 | 0 | 0 | 37 |  | 3.92 |  |  | 840 | 7.2 |  | Priimtinas | Priimtinas | 0.75
Gūragio g. 32 | 1 |  |  | III | 2018-07-23 | 0 | 0 | 7 |  | 7.84 |  |  | 565 | 7.2 |  | Priimtinas | Priimtinas | 1.3
39.Eimučių vandenvietė 1,5 m3/d
Skirstomas tinklas (vand.gręž.) | 1 | 1 |  | II | 2018-06-04 | 0 | 0 | 8 |  | 4.99 |  |  | 704 | 7.2 | 1261 | Priimtinas | Priimtinas | 4.9
Vartotojas:
Pakalnės g. 4 | 1 | 1 | 1 | II | 2018-06-04 | 0 | 0 | 26 | 0 | 4.99 |  | 0.483 | 602 | 7.2 |  | Priimtinas | Priimtinas | 4.5 | 52 | 3.8 | 83.8 | 257 | 0.45 | 1 | 1 | 0.2 | 2 | 0.001 | 1 | 0.02 | 3 | 1 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.35 | 1 | 0.002 | 0 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.177 | 0.005 | 6 |  | 0.159 | 0.02
Ievų g. 3 | 1 | 1 |  | IV | 2018-11-08 | 0 | 0 | 16 |  | 6.06 |  |  | 626 | 7.3 |  | Priimtinas | Priimtinas | 3.8
Šermukšnių g. 4 | 1 | 1 |  | III | 2018-07-17 | 0 | 0 | 0 |  | 6.77 |  |  | 739 | 7.2 |  | Priimtinas | Priimtinas | 6.2
40.Šiupylių vandenvietė 12,9 m3/d
Skirstomas tinklas (vand.gręž.) | 1 | 1 |  | II | 2018-05-10 | 0 | 0 | 4 |  | 2 |  |  | 1054 | 7.1 | 646 | Priimtinas | Priimtinas | 1.2
Vartotojas:
Šiupylių ŽŪB | 1 | 1 | 1 | II | 2018-05-21 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2.85 |  | 0.099 | 1071 | 7.2 |  | Priimtinas | Priimtinas | 4.7 | 46 | 0.79 | 123 | 33.7 | 0.57 | 1 | 1 | 0.3 | 2 | 0.001 | 1 | 0.1 | 2 | 1 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 1 | 0.002 | 0 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.231 | 0.005 | 6 |  | 0.3 | 0.02
Saulėtekio g. | 1 | 1 |  | IV | 2018-10-18 | 0 | 0 | 8 |  | 5.7 |  |  | 863 | 7.2 |  | Priimtinas | Priimtinas | 3.5
Saulėtekio g. 21 | 1 | 1 |  | III | 2018-07-23 | 0 | 0 | 0 |  | 12.5 |  |  | 1136 | 7 |  | Priimtinas | Priimtinas | 6.2
41.Šapnagių vandenvietė 1,5 m3/d
Skirstomas tinklas (vand.gręž.) | 1 | 1 |  | II | 2018-06-04 | 0 | 0 | 10 |  | 3.92 |  |  | 794 | 7.3 | 1439 | Priimtinas | Priimtinas | 6.2
Vartotojas:
Alyvų g. 45 - 1 | 1 | 1 | 1 | II | 2018-06-04 | 0 | 0 | 40 | 0 | 3.21 |  | 0.388 | 677 | 7.3 |  | Priimtinas | Priimtinas | 6.3 | 60 | 3 | 214 | 252 | 0.63 | 1 | 1 | 0.2 | 2 | 0.002 | 1 | 0.501 | 3 | 1 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.35 | 1 | 0.002 | 0 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.242 | 0.005 | 6 |  | 0.175 | 0.02
Alyvų g. 49 - 1 | 1 | 1 |  | IV | 2018-11-14 | 0 | 0 | 10 |  | 5.7 |  |  | 753 | 7.6 |  | Priimtinas | Priimtinas | 2.7
Alyvų g. 45 - 7 | 1 | 1 |  | III | 2018-07-17 | 0 | 0 | 4 |  | 6.08 |  |  | 826 | 7.5 |  | Priimtinas | Priimtinas | 4.8
42.Gergždelių vandenvietė 14,1 m3/d
Skirstomas tinklas (vand.gręž.) | 1 | 1 |  | I | 2018-02-20 | 0 | 0 | 4 |  | 25.3 |  | 1.47 | 632 | 7.7 |  | Priimtinas | Priimtinas | 8.21
Vartotojas:
Beržų g. 30 | 1 | 1 |  | I | 2018-02-20 | 0 | 0 | 4 | 0 | 26.4 |  | 1.44 | 628 | 7.7 | 2067 | Priimtinas | Priimtinas | 8.82 | 103 | 2.3 | 1.77 | 21.4 | 0.6 | 1 | 1 | 0.3 | 1 | 0.001 | 1 | 0.1 | 2 | 1 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 1 | 0.002 | 0 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.13 | 0.05 | 6 | 5.25 | 0.158 | 0.007
Beržų g. 1B | 1 | 1 | 1 | IV | 2018-10-09 | 0 | 0 | 31 |  | 5.35 |  |  | 586 | 7.2 |  | Priimtinas | Priimtinas | 2.3
Lauko g. 3 | 1 | 1 |  | III | 2018-04-19 | 0 | 0 | 10 |  | 4.99 |  | 0.127 | 632 | 7.2 |  | Priimtinas | Priimtinas | 1.93
43. Kurtuvėnų vandenvietė 30 m3/d
Skirstomas tinklas (vand.gręž.) | 1 | 1 |  | IV | 2018-11-08 | 0 | 0 | 4 |  |  |  | 0.778 |  |  | 234 | [5 empty] | 63 |  | 1.71 |  | 1 | [23 empty] | 6.95
Note on B223: Autorius: